# 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

# 2018年6月21日

| 序号 | 受理 编号 | 交办问题 基本情况 | 行政 区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 责任人 被处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 588 | 泾源县污水处理厂夜间经常关停设备，检查时设备开着。夏季尤其严重，污水靠雨水中和才能达标。厂里设施严重老化，污水池严重渗漏，已影响地下水。厂里专业人员严重不足，上一次中央环保督察组督察时，这些问题就有，至今这些问题还在。六盘山镇、泾河源镇建设的污水处理厂已停用。 | 泾源县 | 水 | 1.“泾源县污水处理厂夜间经常关停设备，检查时设备开着，夏季尤其严重污水靠雨水中和才能达标”问题基本属实，厂里设施严重老化属实。经核查，泾源县污水处理厂建设项目于2008年11月由自治区发改委立项批复，采用雨污合流制排水系统，设计日处理能力1万立方米，设计出水标准为一级B，2010年建成交付使用。经过7年多运行，部分设备老化，污水处理能力下降，不能满足当前环保要求。为解决设备老化问题，进一步改善出水水质，2017年4月启动提标改造项目，除细格栅和污水脱泥机以外的所有核心设备得到了更新。提标改造项目2017年11月竣工，12月通过环保验收，目前运行正常，出水水质达到一级A。经聘请行业专家论证比较，2018年4月12日投资320万元采购了2台德国纯进口离心式污水脱泥机，预计8月30日完成设备安装，届时将进一步提高污水处理厂脱泥效率。污水处理厂在2017年4月至12月提标改造工程实施过程中出现过停运行，经宁夏吴忠市科信环境检测有限公司2018年6月19日检测，污水处理厂进水口、出水口地下水均达到《地下水质量标准》IV类，未发现污水渗漏影响地下水水质情况。 2.“污水池严重渗漏，已影响地下水”问题不属实。经调查，已于2018年4月对污水池曝气池进行了防渗漏处理，目前，未发生渗漏现象。 3.“厂里专业人员严重不足”问题属实。污水处理厂现有工作人员12名，其中长期聘用业务人员10名，2018年2月以来，面向社会公开招聘化验员1名、工作人员3名，现能基本满足污水处理厂的正常生产运营需求。 4.“六盘山镇污水处理厂已停用”问题属实。经调阅六盘山镇污水处理站电费使用明细清单，六盘山镇污水处理站未能正常运行，固原市环境监测站2018年6月18日执法监测报告单显示，六盘山镇人工湿地出口水化学需氧量超过一级B标准0.08倍。 5.“泾河源镇污水处理厂已停用”问题不属实。经实地核查，泾河源镇污水处理厂2016年4月开工建设，2018年5月10日完成土建及设备安装，5月11日开始进水、调试设备，5月24日，开始添加活性污泥，进入培养活性污泥阶段，6月12日开始启用自动在线监测设备，目前正在运行调试。 | 部分属实 | 1.县城污水处理厂整改措施。一是强化运行管理，严格24小时值班制度，落实日检查，日调度运行机制，确保出水稳定达标排放。二是强化技术服务，在继续推进第三方提供技术指导服务的基础上，从2018年6月20日起，聘请专业技术人员驻场开展为期1个月的实践操作培训。三是加快项目实施，6月30日前完成香水河人工湿地附属工程建设，8月30日完成2台污水脱泥机安装。 2.六盘山镇污水处理站整改措施。2018年6月25日之前完成六盘山镇区雨污分流改造，6月30日前在污水出水口新建防渗池应急池1座，将收集的镇区生活污水及时运往县城污水处理厂进行处理。6月30日前完成格栅池、曝气池、生化池、沉淀池、消毒池等污水处理设施清理及活性污泥更换，7月1日正常运行，实行第三方代管。 3.泾河源镇污水处理厂整改措施。从2018年6月1日至2018年8月31日期间，对泾河源镇污水处理厂进行技术托管运营。从6月18日起，委托泾源县污水处理厂对水质每日化验分析。2018年10月底前完成泾河源镇污水处理厂尾水人工湿地项目，对出水水质进行二次净化处理。 4.强化污水处理设施运行保障。一是采取向社会购买服务方式，对今后建设的乡镇污水处理设施实行第三方托管。二是加大环保巡查执法力度，加大巡查、监测频次，严肃查处各类水污染违法行为，确保各项水污染防治措施落实到位，污水处理设施正常运行，污水稳定达标排放。三是加大考核问责力度，将城乡污水治理纳入乡镇、部门年终综合考核和领导干部政绩考核，对水污染防治不达标的单位、个人，评先选优实行一票否决制。四是强化经费保障，将县城和乡镇污水处理设施运行经费纳入县财政预算，做到按需足额拨付。 | 责令县城乡建设和环境保护局局长马银全、六盘山镇党委书记杨继宏、六盘山镇政府镇长古学宏3名同志作出书面检查，并对其进行诫勉谈话；对县城乡建设和环境保护局分管副局长者建军、六盘山镇党委委员、人武部部长何小斌立案审查。 | 正在办理 |
| 2 | 589 | 大湾乡牛营村有2家养殖场动物粪便造成大气污染，冲洗水直接排放至牛营村的河道流往彭阳县，对水质造成污染。 | 泾源县 | 大气 水 | “大湾乡牛营村有2家养殖场动物粪便造成大气污染，冲洗水直接排放至牛营村的河道流往彭阳县，对水质造成污染”问题基本属实。经调查，大湾乡牛营村有养殖场1家，为泾源县金裕家庭农场，同时，我县对牛营村周边3公里范围进行了排查，经查，距离牛营村2.5公里的武坪村有1家养殖场为泾源县瑞生源农牧科技有限公司。泾源县金裕家庭农场位于牛营村四组山沟内，周围没有村庄，周边为荒山、林地和苗木地，场区内牛粪集中露天堆放，覆土作为农家肥，有轻微臭味，对空气没有造成污染；养殖场与河沟中间有宽度110余米占地30亩的空地和苗木。没有建集污池，养殖场围墙有直径10厘米排污口4个，雨天污水流入空地和苗木地。调查中没有发现河沟边有排污口，养殖场产生的污水没有直接排入河道。经2018年6月17日泾源县环保部门对该养殖场上游100米、下游500米水质进行检测，河沟水质未受到污染。 泾源县瑞生源农牧科技有限公司位于大湾乡武坪村，周围1公里没有村庄，公司分为养殖区和有机肥加工区。养殖区建有养殖牛棚4栋， 2栋用于养牛，存栏46头，1栋改造为牛粪堆放棚，另外1栋用于存放饲草及杂物。养殖区实行半封闭式饲养和简易雨污分离，牛只集中饲养于圈棚内，牛粪便采取干清粪方式集中堆放于堆粪棚，无粪污流出圈外，粪尿污水没有排入河道。养殖区内有直径40厘米雨水排放管道，出口位于河道距河流近20米，场内排雨口已于2018年5月30日在环保问题自查时进行封堵；有机肥加工区现有钢架加工车间1000平米，敞开式牛粪发酵凉棚700平方米，采用西北农林科技大学生物发酵除臭等技术加工有机肥。有机肥发酵棚场地未硬化，周边未封闭，存在渗漏隐患。经2018年6月17日泾源县环保部门对该养殖场上游100米、下游500米水质进行检测，河沟水质未受到污染。 | 部分属实 | 1、泾源县金裕家庭农场整改措施。2018年6月17日，经大湾乡政府、农牧局、建环局现场商议，于6月26日前，一是对4个养殖圈舍每两个之间建1座18立方米的雨污收集池，共建两个共36立方米。启用后，将雨天收集的雨污随时抽运喷洒于苗木和农作物；二是完成牛粪堆放场地标准化改造，新建900平方米（30米×30米）牛粪堆棚，棚内硬化，三周砌墙和加盖棚顶，防止粪污渗漏和雨水漫流；三是完成牛只活动场防渗漏处理。 2、泾源县瑞生源农牧科技有限公司整改措施。2018年6月17日，经大湾乡政府、农牧局、建环局现场商议，于2018年6月26日前，一是在场区西北角建设45立方米（3米×5米×3米）雨污收集池1座，启用后，将雨天收集的雨污随时抽运喷洒于苗木和农作物；二是完成牛粪发酵凉棚标准化改造，对发酵棚场地进行硬化（厚度15厘米），四周进行封闭。并在有机肥场南边新建50厘米高的墙体，防止粪污渗漏和雨水漫流。 3、针对反映问题，举一反三，组织人员对全县所有养殖场进行全面排查、整治。一是结合项目建设，在有条件的养殖场配套建设有机肥加工厂，将场区及周边养殖场（户）牛粪收购加工成有机肥使用；二是进一步完善各养殖场的堆粪和集污等设施；三是采购除臭剂，发放给各养殖场，对粪污进行防臭处理。 | 无 | 正在办理 |