校外培训机构消防安全风险自查承诺书
	单位

基础

信息
	单位名称
	
	主要面向群体
	成人□儿童□其他□

	
	单位类别
	培训机构□托管机构□其他□
	统一社会信用代码
	

	
	单位地址
	

	
	消防安全责任人

（联系电话）
	
	是否包含住宿功能
	是□     否□

	
	消防安全管理人

（联系电话）
	
	床位数（张）
	

	
	场所建筑面积（m2）
	
	场所所在层数及高度
	

	
	主要消防设施器材
	火灾自动报警系统□ 自动喷水灭火系统□ 防排烟系统□ 灭火器□

简易喷淋系统□ 独立式感烟探测器□ 其他□

	消防

安全

隐患

情况
	1.场所法定代表人或主要负责人是否为消防安全责任人，消防组织机构是否健全，相关消防安全管理制度是否制定并落实。

存在问题及整改措施：
	

	
	2.场所建筑是否采用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。

存在问题及整改措施：
	

	
	3.设置在其他建筑内的场所所在层数是否符合消防技术规范要求。

存在问题及整改措施：
	

	
	4.非独立设置的场所是否按消防技术规范要求与其他区域进行有效防火分隔，并设置专用的疏散通道、安全出口。

存在问题及整改措施：
	

	
	5.是否大面积使用易燃可燃材料装修、装饰或作隔断。

存在问题及整改措施：
	

	
	6.场所疏散通道、安全出口数量、设置形式是否符合要求，是否存在封闭、堵塞、占用等现象。

存在问题及整改措施：
	

	
	7.场所的门、窗是否设置广告牌、铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物。

存在问题及整改措施：
	

	
	8.场所的厨房与其他部位是否按要求进行有效防火分隔，厨房使用的燃料是否符合相关规范要求。

存在问题及整改措施：
	

	
	9.场所员工是否定期参加消防安全培训教育及应急疏散演练，是否具备消防安全“四个能力”。

存在问题及整改措施：
	

	
	10.场所是否按照消防技术标准要求，设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等自动消防设施。

存在问题及整改措施：
	

	
	11.寄宿制校外培训机构的学员宿舍、配电室、厨房等重点部位是否增设火灾自动报警系统。

存在问题及整改措施：
	

	
	12.是否存在违规使用大功率取暖等用电设备。

存在问题及整改措施：
	

	
	13.是否存在违规停放、充电电动自行车等现象。

存在问题及整改措施：
	

	
	14.场所是否制定灭火和应急疏散预案，每季度是否组织开展有针对性的消防演练。

存在问题及整改措施：
	

	
	15.其他火灾隐患或消防违法行为：
	

	我承诺我场所落实消防安全主体责任，符合相关消防技术条件要求，不存在突出火灾风险或者已落实了防范措施。

	承诺人
	
	承诺日期
	


