# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类-送审稿）

项目名称：宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文

旅康融合开发EOD项目

建设单位（盖章）：国录健康旅游产业发展（宁夏）有限公司

编制日期：               2025年4月

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康融合开发EOD 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-640424-04-01-939192 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈涛 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 固原市泾源县黄花乡 |  |  |
| 地理坐标 | 项目中心位置坐标：东经106°24′23.502″；北纬35°32′45.309″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地面积（m2） | 148111.10 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2408-640424-04-01-939192 |
| 总投资（万元） | 159638 | 环保投资（万元） | 3217 |
| 环保投资占比（%） | 2.02 | 施工工期 | 29个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）中专项评价设置原则表分析如下： 表1-1 专项评价设置情况分析表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目选址紧邻六盘山自治区级自然保护区，距离自然保护区最近距离不到1m，由于本项目生态环境影响评价范围涉及六盘山自治区级自然保护区，综合考虑，需进行生态专项评价. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 与《宁夏回族自治区文化和旅游发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区文化和旅游发展“十四五”规划》第二章 总体要求第五节 发展布局中四、促进地市特色发展提出：“推动中心城市突出地域特色，实施特色化、差异化发展，形成特色鲜明、优势互补、协调联动的产业发展态势......固原市围绕“天高云淡六盘山”，打造西北地区知名的避暑康养生态休闲度假胜地，建设生态园林和文化旅游城市......。” 第五章 高质量发展旅游业第一节 定位创新，打造高品质旅游目的地中一、建设大西北旅游目的地提出：“打造大西北休闲度假旅游目的地。把握后疫情时代旅游特点，转变发展理念，引导宁夏旅游业由观光旅游为主转向观光、休闲度假市场并重格局。依托宁夏天蓝、地绿、水美优质休闲度假环境，发挥空气质量与气候优势、生态环境优势、绿色食品产业等优势，大力发展休闲、度假、康养旅游......提升休闲度假设施，丰富休闲度假活动，在周边区域市场打造“微度假+深体验”、在重点客源市场打造“野奢度假”“康养度假”品牌形象，把宁夏建设成为西北休闲度假目的地。” 第六章 推进文化和旅游全业态融合第一节 促进文化和旅游深度融合中一、以文塑旅，提升旅游的品质和内涵提出：“依托文化文物资源培育旅游产品、提升旅游品位、丰富旅游业态、增强产品吸引力，拓展旅游发展空间。深入挖掘宁夏地域文化特色......支持开发集文化创意、休闲度假、康体养生等主题于一体的文化旅游综合体......。”第三节 促进文化和旅游与相关产业融合中二、促进产品融合提出：“充分发挥文化旅游的创意、体验功能，围绕相关产业开发多元化、特色化旅游产品和线路，增强产业吸引力，扩大产业影响力......鼓励相关产业优化休闲环境，配套精品民宿、度假酒店、度假村、旅游小镇等，发展特色农庄、精品酒庄等休闲度假型产品，培育产业高粘性市场群体。”第四节 大力发展乡村旅游中二、丰富乡村旅游产品供给提出：“依托城市、景区集聚优势发展乡村旅游，在城市周边打造近郊乡村游憩地，开发一批乡村康养、休闲农庄、创意农业、会展培训等项目，满足城市居民休闲消费需求......依托生态资源打造康养型乡村旅游目的地，发展一批生态观光、休闲度假的旅游村镇......。” 本项目位于泾源县黄花乡，建设内容有生态治理部分和产业发展部分，生态治理部分不在本次环境影响评价范围内。本次仅评价产业发展部分，产业发展部分包括：农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养，是集旅游与康养为一体的项目，符合上述规划要求。 2 与《泾源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《泾源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十章 持续增进民生福祉，共享高质量发展新成果第四节 健全社会保障体系中二、完善健康养老服务提出：“......探索“医养结合”新模式，重点建设泾源县龙房宫温泉疗养项目、六盘山医养一体化建设项目等，提升养老服务水平......。” 本项目位于泾源县黄花乡，为泾源县龙房宫温泉疗养项目，建设内容中产业发展部分包括：农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养，符合上述规划要求。 3 产业政策符合性分析 拟建项目建设内容包括生态治理部分和产业发展部分，其中生态治理部分不在本次评价范围内，产业发展部分包括：农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类项目中的“三十四、旅游业2.旅游新业态：文化旅游、康养旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、湿地旅游、湖泊旅游、冰雪旅游、红色旅游、城市旅游、工业旅游、体育旅游、游乐及其他旅游资源综合开发、旅游基础设施建设和运营、旅游信息等服务，智慧旅游、科技旅游、休闲度假旅游、自驾游、低空旅游、邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”，因此该项目的建设符合国家的产业政策。 4 相关政策符合性分析 4.1 与《泾源县“十四五”生态环境保护发展规划》符合性分析 《泾源县“十四五”生态环境保护发展规划》四、泾源县生态环境保护“十四五”主要任务（三）强化生态环境约束，竭力推进绿色发展中3.构建高品质的城市空间格局提出：“以创建国家全域旅游示范县为目标，按照“一年夯基础、两年补短板、三年优服务、四年强业态、五年大跨越”的全域旅游发展目标，深入推进“旅游+”战略，以生态休闲避暑、边塞文化体验为主题，以泾源县城南北两条景观服务带为主轴，结合自然地理特征和历史文化特征，做亮乡村游、生态游、度假游、冰雪游、全域旅游等特色品牌。打造一批特色鲜明、设施完备的文化旅游主体功能区和旅游名乡村，构筑一批文化展承、观光游览、生态休闲、康体养生、滑雪度假等文化旅游产业复合廊带，实现景区上A、品牌上榜、服务上星、精品上线、产品上市、收入翻倍。最终实现泾源县旅游产品全域覆盖，打造成为全域旅游和生态旅游集中发展区、西北避暑旅游目的地。” 本项目位于泾源县黄花乡，为龙房宫温泉疗养项目，建设内容中产业发展部分包括：农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养，属于集康体养生为一体的文化旅游项目，符合上述规划要求。 4.2 与《泾源县“十四五”文化旅游产业发展规划》符合性分析 《泾源县“十四五”文化旅游产业发展规划》第二章 “十三五”主要成就及“十四五”基本战略三、泾源县“十四五”发展基本战略中（四）打造康养度假游提出：“大力培育开发......森林康养产品、乡村旅游产品，旅游产品逐步由单一观光型向观光旅游、休闲度假、康体养老、专项特种旅游等多元化综合型转变，逐步建起特色突出的旅游产品体系。”（六）构建文旅融合新格局提出：“......依托固原市以及泾源县特有景区自然生态资源与人文资源，大力发展康养休闲、科考研学、红色旅游等业态，打造生特色文化旅游带......。” - 旅游产品体系规划一、产品体系幵发的基本思路中（三）打造生态旅游度假区提出：“县城中南部以泾河源特色小镇、兴盛冰雪小镇、胭脂峡山水、龙房宫温泉为主的生态旅游度假区。功能定位：生态观光游憩、康体理疗养生、露营休闲度假、龙文化体验、户外探险运动、地质科考探险、科普教育研学等。”二、旅游产品体系建设中（一）打造国内一流旅游目的地品牌中提出：“依托泾源县旅游资源，按照特色化、品牌化的差异化旅游发展方向，将泾源县建设为以生态康养休闲为主要特色的旅游目的地；打造“旅游+康养”。集聚山水生态、历史文化、中药、气候等要 素资源，打造一批健康旅游产品。支持医疗、养老等行业进入景区、酒店等，与旅游业有机结合，建设一批中医药保健、养生护理、等专项特种旅游产品。”（六）康养旅游产品打造提出：“以绿色康养旅游产品的开发为重点，打造中国的“康养福地”、“避暑胜地”。依托泾河、老龙潭、美丽乡村等优质资源，以老龙潭为核心，整合镇域旅游景观带建设及美丽乡村建设，以清凉避暑、养生度假和休闲娱乐等为主体，以旅游项目建设为抓手，完善避暑、养生、度假、餐饮、住宿、购物等旅游配套服务，丰富休闲康养娱乐等旅游活动，打造集城镇休闲、清凉避暑、生态度假、康体养生、购物娱乐等多功能于一体的生态大景区、国家5A级旅游景区和国内一流的生态乡村休闲旅游胜地。大力发展以提高抵抗能力和免疫力为目标的健康养生产，发展健康与旅游融合发展的新产业、新业态、新模式，打造泾源“文旅+康养”品牌。加强健康旅游示范基地建设，推进泾源健康旅游示范区（基地）建设，开发和推介一批体验性强、参与度广的中医药、康复疗养、休闲养生等健康旅游路线和产品。深入推动体医融合，建立、完善和应用运动处方库，围绕慢性病预防、运动康复、健康促进等目标，推广体医结合服务......重点关注区域的生态环境治理，以“绿水青山就是金山银山”为导向，协调与绿色康养旅游产品的开发之间的矛盾，做到人与自然的和谐相处。依托泾源本地独特康养文化、差异化康养资源形成一系列可持续运营的康养内容，提升现有的“康养圣地”旅游品牌的宣传营销水平，以点带面，以旅游者个体推动旅游者家庭出游，让更多的人接触这一避暑与康养圣地。” 本项目位于泾源县黄花乡，为龙房宫温泉疗养项目，建设内容中产业发展部分有农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养，属于“文旅+康养”项目，符合上述规划要求。 5 与“三线一单”相符性分析 5.1 生态保护红线与生态空间 根据《固原市生态环境分区管控方案文本》，固原市生态空间总面积4285.65平方公里。其中生态保护红线面积为2887.56平方公里；除生态保护红线以外的一般生态空间面积1397.22平方公里。 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目位于泾源县黄花乡，为新建项目，对照固原市生态保护红线分布图（附图1），本项目不在固原市生态红线范围内。 5.2 环境质量底线及分区管控 （1）水环境底线及分区管控 根据《固原市生态环境分区管控方案文本》，固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目拟建地点位于泾源县黄花乡，根据宁夏固原市水环境分区管控与本项目位置关系图（附图2）可知，本项目位于水环境一般管控区。根据水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 （2）大气环境底线及分区管控 根据《固原市生态环境分区管控方案文本》，固原市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 本项目位于泾源县黄花乡，根据宁夏固原市大气环境分区管控与本项目位置关系图（附图3）可知，本项目位于大气环境一般管控区。根据大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价采用《2023年宁夏生态环境质量状况公报》中固原市数据（PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后）进行区域环境空气质量达标情况判定，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、的年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区，符合大气环境底线要求。 （3）土壤污染风险防控底线及分区管控 本项目建设地点紧邻泾源县黄花乡六盘山自治区级自然保护区南侧，根据固原市土壤污染风险分区管控与本项目位置关系图（附图4）可知，本项目位于土壤环境一般管控区。根据土壤环境分区一般管控区要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，不排放土壤重点污染物，符合土壤环境一般管控区要求。 综上分析，本项目为房地产建设项目，施工过程产生的废气、废水、固废、噪声采取有效措施后，不会对周边环境造成影响，项目运营后产生的污染物经治理后，不会对周边环境造成不利影响。综上，项目符合环境质量底线要求。 5.3 资源利用上线及分区管控 本项目属于房地产业，建设和运营过程中会消耗一定的水、电。项目用水由当地市政管网供给，用电由当地供电所提供，项目的建设运营在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 5.4 环境管控单元与准入清单 对照固原市环境管控单元分布与本项目位置关系图（附图5），本项目所在位置属于优先保护单元。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 对照本项目位置和《固原市生态环境总体准入要求》《固原市环境管控单元生态环境准入清单》及《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》，本项目与固原市、泾源县环境管控中的相关要求符合性分析见表1-2、表1-3。 表1-2 固原市生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 符合性分析. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目不涉及. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不属于“两高一资”项目. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不新增锅炉. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目为房地产业，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业. A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 本项目不涉及. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 本项目不涉及. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 本项目建设地点不在六盘山水源核心区内. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 本项目全部采用空气热源泵作为热源采暖. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 本项目废水全部回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境，无外排废水. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 本项目不涉及. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 本项目不涉及. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目不涉及. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目施工期和运营期产生的固体废物，集中收集后交由环卫部门统一处理和委托有资质的相关单位处理；本项目废水全部回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境. 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 本项目不涉及. A2.2 现有源提标升级改造; 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不涉及. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目运营过程中产生的危险废物分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 本项目不涉及. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 本项目建成后会编制突发环境事件应急预案，满足环境风险防控要求. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 本项目不涉及使用煤炭，不属于高耗煤行业. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 本项目不涉及. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目运营期加强管理，秉持节约用水的原则，用水总量满足要求. 由上表可知，本项目的实施符合“固原市生态环境总体准入要求”。 表1-3 与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性一览表 环境管控单元名称; “三线一单”生态环境准入清单编制要求; 符合性分析. ZH64042410014 泾源县优先保护单元6; 空间布局约束; - 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 - 生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; 本项目建设地点位于生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，本项目为房地产业，不属于工业和规模化养殖项目。. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 6 与《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》相符性分析 根据泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》的通知（泾政办发〔2016〕106号），泾源县产业准入负面清单的内容包括《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和禁止类产业。本项目建设内容属于房地产业，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目中的“三十四、旅游业2.旅游新业态：文化旅游、康养旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、湿地旅游、湖泊旅游、冰雪旅游、红色旅游、城市旅游、工业旅游、体育旅游、游乐及其他旅游资源综合开发、旅游基础设施建设和运营、旅游信息等服务，智慧旅游、科技旅游、休闲度假旅游、自驾游、低空旅游、邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”，且本项目不属于《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中的限制类和禁止类。 因此该项目的建设符合要求。 7 选址及规划符合性分析 本项目选址位于泾源县黄花乡，紧邻六盘山自治区级自然保护区，距离自然保护区距离不到1m，根据《泾源县国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“《规划》”），泾源县致力于建设宁夏南部重要生态功能区和水源涵养区、避暑旅游目的地、富有山水田园风光和民俗特色的公园城市。《规划》中对黄花乡的指引，其发展定位为农贸型乡镇，发展目标为温泉度假基地。 本项目为宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康融合开发EOD项目，建设内容包括道路提升、农村垃圾、农文旅配套、农业面源污染、山洪及地质灾害、清洁取暖改造、城乡供水一体化及水土保持、人居环境、“一老一少”服务、农村生活污水；农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养。其中路提升、农村垃圾、农文旅配套、农业面源污染、山洪及地质灾害、清洁取暖改造、城乡供水一体化及水土保持、人居环境、“一老一少”服务、农村生活污水部分不在本次评价范围内。本次评价的农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养部分符合《规划》中黄花乡温泉度假基地的发展目标。 因此，本项目建设选址符合要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于泾源县黄花乡，紧邻六盘山自治区级自然保护区，距离保护区最近距离不到1m，交通便利，紧邻S313省道，项目区总用地面积148111.1m2。本项目地理位置图见附图6。 中心位置坐标：东经106°24′23.502″；北纬35°32′45.309″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目建设背景及必要性 泾源县黄花乡的温泉资源位于其特定的自然区域内，这里山清水秀，气候宜人，是温泉疗养和康养的理想之地。温泉水的形成与当地的地质构造和水文条件密切相关，富含多种对人体有益的矿物质和微量元素。在温泉资源的开发利用过程中，泾源县坚持科学规划、合理布局的原则，确保温泉资源的可持续利用。通过引入先进的开发技术和管理模式，提升温泉产品的品质和服务水平。同时，泾源县也高度重视温泉资源的生态保护工作，在开发过程中注重保护周边生态环境和自然景观的完整性，避免对当地生态系统造成破坏。泾源县黄花乡的温泉资源具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力，随着人们对健康和休闲生活的需求不断增加，温泉旅游已经成为一种备受追捧的旅游方式。而泾源县黄花乡凭借其独特的地理位置和丰富的温泉资源，必将在未来的旅游市场中占据一席之地。 高端康养温泉度假项目的建设和发展将直接促进相关产业的发展，如旅游业、餐饮业、住宿业等。同时，通过提供优质的康养服务，吸引更多的中高端消费群体，进一步拉动内需，促进经济增长；项目的建设和运营将创造大量的就业机会，包括服务员、健康管理师、营养师等，这些就业机会将有助于提高当地居民的收入水平和生活质量，同时，还将带动当地基础设施的改善和公共服务水平的提升，进一步改善民生福祉。另外，温泉康养度假项目往往能够吸引外部资本和技术的流入，为当地经济发展注入新的活力。 2 项目组成及规模 本项目建设内容包括道路提升、农村垃圾、农文旅配套、农业面源污染、山洪及地质灾害、清洁取暖改造、城乡供水一体化及水土保持、人居环境、“一老一少”服务、农村生活污水；农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养。其中道路提升、农村垃圾、农文旅配套、农业面源污染、山洪及地质灾害、清洁取暖改造、城乡供水一体化及水土保持、人居环境、“一老一少”服务、农村生活污水的生态治理部分不在本次评价范围内。本次仅针对农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养的产业发展部分开展环境影响评价。本项目主要经济指标见表2-1。 表2-1 项目主要经济指标 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注; 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 总用地面积; 148111.10; 6; 中医康养中心; 9600. 2; 总建筑面积; 178530; 7; 汤墅; 63500. 3; 高端温泉酒店; 58000; 8; 高端民宿; 6550. 4; 商业街区; 31110; 包含农产品交易和林下经济; 9; 会议中心; 4370. 5; 文化展示中心; 5400. 本项目组成一览表见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; ①高端温泉康养酒店：建筑面积5.8万平方米，建筑高度六层。豪华标准间、套间客房数量超过600间；②商业街区：总建筑面积3.111万平方米，建筑高度4层；③文化中心：建筑面积0.54万平方米；④中医康养中心：建筑面积0.96万平方米；⑤汤墅：建筑面积6.35万平方米；⑥高端民宿：建筑面积0.655万平方米，建筑高度4层；⑦会议中心：建筑面0.437万平方米；⑧本项目车位总需量为1086个，其中，地面停车位230个，地下停车位856个，地库总面积为32629m2。. 2; 公用工程; 供水; 生活用水、医疗用水由市政给水管网提供；温泉水利用现有泉眼。. 排水; 本项目废水主要为生活废水和医疗废水。项目餐饮废水经隔油后与生活污水一起经化粪池预处理，后与医疗废水一起经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。. 供电; 由市政电网供电. 4; 环保工程; 废水治理; 施工期：施工期废水主要为生活废水和生产废水。设置临时化粪池1座，施工期委托环卫部门吸污车拉运处理；设置临时防渗沉淀池1座，车辆冲洗和施工废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 运营期：本项目废水主要为生活废水和医疗废水。配套建设一座污水处理能力为150m3/d的地埋式污水处理站。项目餐饮废水经隔油后与生活污水一起经化粪池预处理，后与医疗废水一起经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。. 废气治理; 施工期：采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；限制车辆的行驶速度，在大风天气停止开挖、回填土作业，加大洒水频次。及时清扫路面并洒水；对砂石料筛分等实行喷水作业，减少扬尘；对运输土石料的车辆加盖防尘布。做好现场施工工作人员的防尘劳动保护措施。 运营期：餐厅油烟废气收集后经油烟净化装置处理，引至楼顶高空排放；污水处理站恶臭密闭收集后经活性炭吸附装置+15m高排气筒达标处理后排放。. 噪声治理; 施工期：合理安排施工作业时间，严禁夜间进行有强噪声污染的施工作业。 运营期：设备噪声通过对设备采取隔声、消声等降噪措施；车辆行驶噪声通过选用电动旅游车、项目区内禁止鸣笛来减少噪声影响；人群活动噪声通过林木的阻挡加之大气的衰减。. 固废处理; 施工期：施工人员生活垃圾集中收集后外运至当地垃圾处理场进行处置；工程完工清理场地时产生的建渣应集中堆放，并及时由施工单位运至市政指定建筑废渣专用堆放场。 运营期：固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥和废活性炭。生活垃圾收集后委托环卫部门清运；医疗废物分类收集后在临时医疗废物暂存间分区暂存，委托有资质单位集中处置；专用污泥脱水车脱水处理后的污泥不在项目区内储存，直接装箱采用专用车辆运送至有资质的单位处理。项目产生的废活性炭在医疗废物暂存间暂存后，定期由有资质单位处理。. - 2.1 高端温泉康养酒店 建筑面积58000m2，建筑高度6层。拥有豪华标准间、套间客房数量超过600间，满足高端银发客群和核心家庭客群的旅居需求。酒店设置各种服务配套15000m2，内含高端国际会议中心、各类豪华餐厅、温泉泳池、道学斋沐、舒适客房等功能。其中各种规格会议室，可满足10-400人的会议要求，容纳500人的会议室，为客人、银发智囊团以及周边企业提供了高端国际会议中心，充分发挥各个领域的专家、学者以及两院院士的人生智慧以及号召力，开办定期的高峰产业论坛、金融论坛、社会发展峰会等活动，为泾源县、固原市乃至宁夏自治区提供快速发展做出贡献。高端温泉康养酒店建筑效果图见2-1。 图2-1 高端温泉康养酒店效果图 2.2 商业街区 商业街区建筑面积31110m2，建筑高度4层，景区入口商业2350m2，游客中心配套商业6570m2，包括农产品交易、林下经济等，主要植入精品零售、精品超市、高端健康管理、文化娱乐、医疗颐养等各类业态。打造满足银发族精致生活购物、健康理疗、兴趣拓展培训、休闲交友、美容美发整形、餐饮聚会等全方位的生活需求。整体建筑设施和环境打造绿色亲人的风格特点，着力适老型无障碍化、无感化、智能化的环境体验。商业街区效果图见图2-2。 图2-2 商业街区效果图 2.3 中医康养中心 中医康养中心建筑面积9600m2，中医康养中心是为温泉康养度假以及温泉汤墅提供中医理疗、康复的人群提供专业指导、紧急救治的综合服务机构，包含应急呼叫中心、中医急救中心、食疗研发中心、客人康复监测中心等内容。中心内充分关顾空间予人的行为模式与心理需求，营造现代温馨康养医疗环境。打造自然疗法，去医疗化，营造轻松、温暖、高品质的室内康养空间。中医康养中心效果图见图2-3。 图2-3 中医康养中心效果图 2.4 文化展示中心 - 文化展示中心为本项目文化中心，建筑面积5400m2，主要通过实物、多媒体互动、VR等展示手段，多样化集中展示中医药文化、温泉文化、康养文化以及泾源非遗文化，为本项目打造高品质精神内核，为游客提供沉浸式了解泾源魅力的窗口。这种深度体验不仅丰富了旅游内容，也提升了旅游的整体质量和吸引力。同时文化中心毗邻商业街设置，有利于与商业形成互动，联合打造活力IP，提升商业街的独特魅力。文化展示中心效果图见图2-4。 图2-4 文化展示中心效果图 2.5 高端民宿 - 设置在山腰处，建筑高度4层，总建筑面积6550m2，共14座。高端民宿效果图见图2-5。 图2-5 中高端民宿效果图 2.6 森林旅游 - 打造无动力乐园，引入各种创意十足的游乐设备组成，如攀爬墙、滑梯、秋千、沙池等，为游客提供多样化的游玩体验。沿康养谷用地周边引入全长3.5公里的森林观光小火车轨道，打造云海观光线路，全程30分钟，中间在各个业态场所设置站点和云海驿站。 - 2.7 停车场 - 本项目车位总需量为1086个，其中，地面停车位230个，地下停车位856个，地库总面积为32629m2。 - 3 公用工程 - 3.1 给排水 - 本项目生活用水、医疗用水取自市政供水管网，温泉水利用现有泉眼。 - 本项目废水主要为生活废水和医疗废水。项目餐饮废水隔油后与生活污水经化粪池预处理，后一起与医疗废水经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后全部回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。 - 本项目年用水量约为63420t/a，年排水量为0t/a。具体水平衡图见图2-6。 排水 供水 图2-6 水平衡图 - 3.2 供电 - 本项目由市政电网供电。 - 3.3 劳动定员及生产班制 - 本项目运营期工作人员共计约240人。 - 本项目除高端温泉酒店、中医康养中心及高端民宿实行24小时三班制，其他部分实行8小时工作制。中医康养中心年运营时间为365天，其它部分为300天。 |
| 总平面及现场布置 | - 1.1 总平面布置情况 - 本项目整体规划及建筑引入苍龙七宿概念彰显泾源龙文化之大气象。 - 商业街区位于整个项目区东侧，汤墅位于项目区西侧，高端民宿位于项目区北侧，中医康养中心、会议中心、高端温泉酒店位于项目区中心，无动力乐园位于项目区南侧，主入口位于项目区东南侧，污水处理站位于主入口附近，水系贯穿整个项目区。 - 本项目总体平面布置见附图7。 - 1.2 施工总平面布置 - 根据工程特点及其与六盘山自治区级自然保护区的位置关系，在项目区南侧设置一处施工营地，布置生产和生活设施，设置进场道路，施工区内设置仓库、机械停放场、临时材料堆场及生活办公区等。本项目施工营地占地面积6800m2，施工建筑占地面积一览表如下。施工总平面图见附图8。 表2-3 施工建筑占地面积一览表 名称; 占地面积（m2）; 名称; 占地面积（m2）. 仓库; 1200; 临时堆料场; 2100. 机械停放场; 2000; 临时办公生活区; 1500. 合计; 6800. |
| 施工方案 | - 1 施工工艺及产污环节 - 本项目施工期内容主要为土地平整、工器具进场、原辅材料进场，基础开挖、主体施工、装修、景观绿化等。在施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、运输车辆废气；施工废水和施工人员生活污水；施工机械噪声；建筑垃圾及生活垃圾。本项目施工工艺及产污环节见图2-7。 图2-7 施工工艺及产污环节图 首先，设置围挡、封闭施工现场，推土机对场地内土地进行清表、平整；施工器具由汽车运输进场地内，进行组装；原材料进场。其次，按设计图纸进行基础开挖，基础浇筑。第三，地上、地下建构筑物的施工，道路施工及停车站场施工。第四，内外部装修、水电施工。第五，进行绿化施工。最后验收交付使用。 2 建设工期 本项目产业发展部分拟定总体实施周期为29个月，其中前期准备工作9个月，建设期16个月，冬季暂停施工4个月，运营期37年。工程施工进度见表2-4。 表2-4 施工时序一览表 - 工作内容; - 2024年; - 2025年; - 2026年. - 8-12; - 1-2; - 3-4; - 5-11; - 12; - 1-2; - 3-11; - 12. - 前期准备工作. - 土建工程、基础设施工程等建设工作，竣工验收并试运行. 本项目前期准备工作从2024年8月至2025年4月，共计9个月。前期准备工作包括EOD实施方案编制及评审、招标选择社会资本，签订项目合同，并完成立项工作；完成项目其他建设条件准备工作，完成建设方案设计及评审，完成土地招拍挂相关手续；完成工程施工方案初步设计、概算以及招标前期工作；完成施工图设计，摘地并办理土地证，启动监理及施工招标。 建设工期从2025年5月开始至2026年12月完成。主要进行土石方开挖、各建筑物建设、道路修建、绿化等，完成竣工验收并试运行。 3 土石方平衡 根据项目主体工程设计资料，项目建设期土石方主要来源于各建构筑物基础、道路基础等。项目建设期土石方开挖总量316938.54m3，回填总量316938.54m3，无弃方。 项目土石方平衡见表2-5。 表2-5 项目土石方平衡表 单位：m3 - 名称; - 填方（m³）; - 挖方（m³）; - 填方-挖方（m³）; - 备注. 汤墅; 90132.31; 87315.86; 2816.45. 中医康养中心; 19386.37; 6755.68; 12630.69. 高端温泉酒店; 109941.63; 163865.48; -53923.85. 文化展示中心; 68489.4; 19961.78; 48527.62. 商业街区; 9285.98; 10160; -874.02. 高端民宿; 18469.35; 23112.34; -4642.99. 污水处理站; 1233.5; 5767.4; -4533.9. 合计; 316938.54; 316938.54; 0.00. |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 环境空气质量现状 本次评价采用《2023年宁夏生态环境质量状况公报》中固原市数据（PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后）进行区域环境空气质量评价，固原市2023年6项基本污染物浓度见表3-1。 表3-1 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 28; 35; 80.0; 达标. SO2; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 131; 160; 81.88; 达标. 由上表可看出，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、的年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2 地表水环境质量现状 本项目产业发展部分项目区域无陆地表面的河流（江河、运河及渠道）、湖泊、水库等地表水体，因此不进行地表水环境现状调查。 3 声环境质量现状 本项目位于泾源县黄花乡，项目200米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 4 土壤环境现状 （1）土壤类型 评价区域土壤主要为灰褐，土类型主要以新积土为主。不存在黄绵土及灰钙土。 新积土是因河流涨水泥沙积石或因人工治河造田垫的新土而形成的土壤。多分布于河滩地。为幼龄星土壤，有机质含量降低。河流沉积的土壤剖面上下均匀，人工堆垫的土壤层次混乱。新积土地多处于海拔较低的河谷地带，水热条件较好，可作为造林地或农田，但要防止洪水冲刷。 （2）土壤侵蚀强度 固原市泾源县位于宁夏南部山区，地貌类型属黄土丘陵沟壑地貌，水土流失类型区属黄土丘陵沟壑区第二副区。项目区的水土流失形式为水力侵蚀。依据《开发建设项目水土流失防治标准》规定，产业园建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。评价区以水力侵蚀为主的西北黄土高原区，土壤侵蚀模数允许值为1000t/km²•a。 查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，确定项目区的土壤侵蚀以水力侵蚀为主，侵蚀强度为中度，平均土壤侵蚀模数为1200t/km2•a。 5 地下水环境 本项目为房地产建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等，涉及环境敏感区的报告表，地下水环境影响评价类别为IV类，不需要开展地下水环境现状调查。 6 生态环境 6.1 陆生生态环境现状 （1）植被 对照宁夏植被区划图以及本次生态调查结论，项目区位于宁夏黄土高原南部草原化森林草原及栽培植被小区（IAL1a），自然植被属于灌丛和山地疏林。经现场调查，项目区以草灌为主，存在的主要植被为落叶松、油松、云杉、小叶杨、刺槐、旱柳等，灌木主要有山杏、山毛桃、沙棘等，片区现状植被覆盖率70.30%。不存在珍稀濒危植被及保护物种。 （2）动物 泾源县内的野生动物种群已达上千种，野生动物213种，其中两栖类5种，爬行类4种，鸟类158种，哺乳类39种。经现场调查，评价区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外项目占地区域内无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。此外项目占地区域内无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。 7 项目所在地主体功能区划 本项目位于泾源县黄花乡，拟选建设地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距离保护区最近距离不到1m。根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日）（以下简称《通知》），国土空间按开发方式分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。对照宁夏主体功能区规划图，本项目位于国家重点生态功能区，本项目所在区域主体功能区规划见附图9。 生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或较大范围区域的生态安全，生态系统脆弱，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。 本项目为房地产建设，不属于大规模高强度工业化、城镇化开发，故本项目的建设符合所在地主体功能区规划。 8 项目所在地生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区，本工程位于六盘山山地河谷人工林草生态功能区，是以提供生态产品为主体功能的地区。本项目所在区域生态功能区规划见附图10。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，尚未动工建设，未造成环境污染及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1 环境评价范围 1.1 大气环境评价范围 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目位于二类环境空气功能区，本次大气环境影响评价等级定为三级，评价范围取以项目厂址为中心区域，自厂界外延200m范围内的区域。本项目大气环境保护目标为六盘山自治区级自然保护区。 1.2 声环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目建设地点所在区域声环境功能区为2类，评价等级确定为二级评价，评价范围为占地范围外200m范围内区域。本项目占地范围外200m无声环境保护目标。 1.3 地表水环境评价范围 根据本项目特点，运营期产生的废水主要为生活污水和医疗废水，餐饮废水经隔油后与生活污水经化粪池预处理，后一起与医疗废水经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。本项目废水作为回水利用，不排放到外环境，且项目所在区域无常年地表径流，按三级B评价。本项目地表水环境风险影响范围内无地表水环境保护目标。 1.4 地下水环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 1.5 生态环境评价范围 本项目建设地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距自然保护区最近距离不到1m，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），工程占地面积为0.148111km2，规模不足20km2，确定本项目生态评价等级为三级。综合考虑工程影响区域生态完整性，工程生态评价范围为项目工程边界外500m范围。本项目生态环境保护目标为六盘山自治区级自然保护区。 本项目环境评价范围与环境保护目标分布图见附图11。 2 环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 本项目主要环境保护目标 环境保护目标名称; 与建设项目的位置关系; 规模; 环境功能区; 主要保护对象. 六盘山自然保护区; 拟建地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m; 项目厂址为中心区域，自厂界外延200m与自然保护区交合范围; 环境空气二类功能区; 大气环境. 六盘山自然保护区; 项目工程两侧边界外500m与自然保护区交合范围; -; 生态环境. |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 1.1大气环境质量标准 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。主要指标见下表： 表3-3 环境空气质量标准 序号; 污染物; 年平均值（µg/m3）; 24小时平均（µg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 60; 150; GB3095-2012 二级标准及2018年修改单. 2; NO2; 40; 80. 3; PM10; 70; 150. 4; PM2.5; 35; 75. 5; CO; 4（mg/m3）; 10（mg/m3）. 6; O3; /; 160（日最大8h平均）. 7; TSP; /; 300. 1.2 声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。主要指标见下表： 表3-4 声环境评价标准 单位：dB(A) 功能类型; 昼间标准; 夜间标准; 等效声级. 2类; 60; 50; dB（A）. 2 污染物排放标准 2.1 大气污染物排放标准 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准。主要指标见下表： 表3-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 浓度; 参考标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 项目营运期产生的废气主要为餐饮油烟废气和污水处理站恶臭。 本项目运营期设置15个灶头，餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）大型规模标准要求，最高允许排放浓度参照表3-6中大型饮食单位规模要求。 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h. - 污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。具体指标见下表： 表3-7 污水处理站恶臭污染物最高允许浓度 - 污染物项目; - 排气筒高度（m）; - 执行标准. - NH3; - 15m; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. - H2S. - 臭气浓度（无量纲）. 2.2 废水污染物排放 - 本项目废水分为生活废水和医疗废水。项目餐饮废水经隔油后与生活污水经化粪池预处理，后一起与医疗废水经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。本项目回用水质执行标准见表3-8。 表3-8 本项目回用水质执行标准一览表 - 序号; - 项目; - 排放标准; - 备注. - 1; - 基本要求; - 无漂浮物，无令人不愉快的嗅和味; - 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）. - 2; - pH; - 6.0-9.0; - -. - 3; - 色度/度; - ≤20; - 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）. - 4; - 浊度/NTU; - ≤10; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 5; - 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）; - ≤10; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 6; - 总磷（以P计）/（mg/L）; - ≤0.5; - 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）. - 7; - 总氮（以N计）/（mg/L）; - ≤15; - 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）. - 8; - 氨氮/（mg/L）; - ≤5; - 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）. - 9; - 阴离子表面活性剂/（mg/L）; - ≤0.5; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 10; - 粪大肠菌群/（MPN/L）; - 500; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 11; - 总氯/（mg/L）; - ≥1.0; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 12; - 铁/（mg/L）; - -. - 13; - 锰/（mg/L）; - -. - 14; - 溶解性总固体/（mg/L）; - 1000（2000）; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 15; - 溶解氧/（mg/L）; - ≥2.0; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 16; - 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; - 无; - 《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）. - 17; - 肠道致病菌; - 不得检出; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 18; - 肠道病毒; - 不得检出; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 19; - 化学需氧量（COD）/（mg/L）; - 60; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 20; - 悬浮物（SS）/（mg/L）; - 20; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 21; - 动植物油/（mg/L）; - 5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 22; - 石油类/（mg/L）; - 5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 23; - 挥发酚; - 0.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 24; - 总氰化物; - 0.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 25; - 总汞; - 0.05; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 26; - 总镉; - 0.1; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 27; - 总铬; - 1.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 28; - 六价铬; - 0.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 29; - 总砷; - 0.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 30; - 总铅; - 1.0; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 31; - 总银; - 0.5; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 32; - 总α; - 1; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 33; - 总β; - 10; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 注：括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标. 2.3 噪声排放标准 - 施工现场均为临时性工程，执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB13523-2011）。主要指标见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）. - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准。具体噪声排放标准值见下表： 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准. 2.4 固体废物 一般固体废物贮存和处置按照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）进行分类贮存或处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）的有关规定；固废的管理还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《宁夏回族自治区固体废物污染环境防治条例》等国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 水环境影响分析 施工期废水主要为生活废水和生产废水。 （1）生活废水 本项目施工营地内设置1座临时化粪池，施工人员产生的生活污水经临时化粪池预处理后，委托环卫部门吸污车拉运处理。因此，不会对周边环境造成影响。 （2）生产废水 施工生产废水主要为施工设备冲洗废水和泥浆废水。施工设备冲洗废水主要来自汽车、机械设备维修排出的废水和汽车、机械设备的清洗水。施工设备冲洗废水和泥浆废水主要含SS等，本项目施工期设置1座临时防渗沉淀池，生产废水经沉淀后回用于洒水抑尘，不会对环境产生较大影响。 2 大气环境影响分析 建设施工过程中产生的大气污染物主要是施工场内产生的扬尘及施工时各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘；装修产生的废气；建筑材料运输时产生的汽车尾气等。 （1）施工扬尘 项目工程开挖土石方、车辆运输、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，会对环境造成一定影响。 本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，施工期除对路面实施洒水抑尘外，还应在工程边界四周设置2m高的施工围墙，施工建筑要设置滞尘网，采用商品混凝土。为保护环境敏感点大气环境质量，尽量把扬尘控制在该项目区域内，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，以减少施工扬尘对周围区域的影响。建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。要求项目实施单位在施工时严格采取上述有效防护措施，以减少产生的扬尘对周围环境的影响。由工程分析可知，一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结 距离; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.67. 由表4-1可知，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。在项目施工现场，主要是一些运输建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，危害环境，因此，在施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面以及运输车辆表面进行清理，并保持减速行驶，以减少因道路扬尘对环境敏感点造成的影响。经采取以上措施，项目施工扬尘对附近环境空气质量的影响较小。 （2）施工期各类机械和车辆产生的废气 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。 （3）装修废气 装修期间油漆的使用会向周围环境空气挥发二甲苯和甲苯。二甲苯与甲苯虽具有一定的毒性，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应尽可能选用环保型绿色油漆。装修完毕后，保持室内通畅，并空置一段时段后再开始投入使用。考虑本项目产生的二甲苯与甲苯相对浓度不大，再加上油漆废气的释放较缓慢，故基本不会对周围环境产生明显影响。 3 噪声污染分析 施工期噪声主要来自施工场地内的各种施工机械设备。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地界线外的限值。为安全起见，以施工场地边界噪声限值作为施工噪声源强，预测各施工阶段噪声对邻近敏感目标的影响。按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式计算： Leq=LA—20lg（r1/r0） 式中：Leq－等效连续A声级，dB（A）； LA－施工场界噪声级，dB（A）。 在不计房屋阻挡及其它防护措施的条件下，本工程施工现场对距施工场界不同距离的影响，见下表。 表4-2 施工各阶段机械设备作用情况 施工阶段; 场界噪声级; 与项目边界距离（m）. 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 土石方; 75/55; 55/35; 49/29; 45/25; 43/23; 41/21; 39/19; 38/18; 36/16. 打桩; 85/无; 66/无; 59/无; 55/无; 53/无; 51/无; 49/无; 48/无; 46/无. 结构; 70/55; 50/35; 44/29; 40/25; 38/23; 36/21; 34/19; 33/18; 31/16. 注：表中分子代表昼间噪声，分母代表夜间噪声。. 由上表可以看出，施工期噪声影响最为严重的是打桩阶段，距场界10米以内噪声影响值大于65dB（A），超过国家规定标准。其它施工阶段噪声对周围环境的影响较小。同时，根据上表可知，距场界80米以外噪声影响值小于46dB（A），能满足国家规定标准，因此，本项目施工噪声对周边环境影响较小，且施工期影响是短期的，将随施工结束而终止。 4 固废影响分析 施工期固体废弃物主要有生活垃圾和废弃的混凝土、土建过程产生的建筑垃圾等。本项目挖填方平衡，不产生弃土。 ①生活垃圾 生活垃圾可集中堆放后及时运往附近垃圾中转站，由市环卫部门统一清运、处理。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工水泥、包装袋等。具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。建筑垃圾通过机械清运至当地建筑垃圾暂存场暂存，后由环卫部门统一处理。 采取这些措施后，施工期固废不会对周围的环境造成明显不利影响。 5 生态环境影响分析 本项目施工期对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果，在采取环评提出的植被恢复措施后，植被破坏可得到有效补偿。施工影响区域未发现国家或省级保护动物，为常见的鸟类、蛇类等，对施工区域内动物影响较小。工程建设所在区域植物为常见的灌木丛和禾本科植物，无珍稀保护植物，不会降低所在区域的生物多样性。 具体生态环境影响分析见生态环境影响专题评价。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期产污环节分析如下： 废水：生活污水和医疗废水； 废气：餐饮油烟废气、污水处理站恶臭； 噪声：水泵、空调等设备噪声、汽车行驶噪声、人群活动噪声； 固废：生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥和废活性炭。 1 水环境影响分析 本项目运营期废水主要为生活废水和医疗废水。项目餐饮废水经隔油后与生活污水经化粪池（2个，100m3/个）预处理，后一起与医疗废水经MBR膜生物反应工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。 - 1.1 污染物产排情况 （1）生活污水 ①员工生活污水：项目员工定员240人，生活用水量取100L/（人·d），年运营时间为300天，生活污水量按生活用水量的80%计，则员工生活污水产生量为5760t/a。 ②住宿生活污水：根据建设单位提供资料，本项目建成后共设712个客房（包括高端康养酒店、高端民宿等），每间客房按2人入住，入住率按80%计，则约有1140人。用水量按照100L/人・d，生活污水量按生活用水量的80%计，则废水产生量为27360t/a。 - ③餐饮废水 本项目营运期住宿人数约1140人，就餐人数按300人计，年营运时间为300天，根据类比同类型项目，并根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），人均餐饮废水水量按50L/d计，则本项目营运期餐饮废水量为4500t/a，产污系数取0.8，则餐饮废水产生量为3600t/a。 根据计算，本项目生活污水产生量合计为36720t/a。 （2）医疗废水 本项目中医康养中心设计诊疗室120间，参照《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》，每间诊疗室用水定额取400L/d，经计算，本项目医疗用水量为17520t/a（48t/d）。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源水污染物产生系数》医院污水量按用水量的80%计，经计算，本项目污水量为14016t/a（38.4/d）。 综上，本项目废水产生总量为33120t/a+3600t/a+14016t/a=50736t/a（139.0t/d）。 - 1.2 污水处理可行性分析 （1）污水处理工艺可行性分析 本项目餐饮废水经隔油后与生活污水一起经化粪池预处理，再与医疗废水一起进入自建的地埋式污水处理站进行处理。本项目污水处理站采用“化粪池-格栅-调节池-缺氧池-生物接触氧化池+MBR池+紫外线消毒”工艺处理，污水处理站处理能力为150m3/d。 格栅主要对污水中的颗粒和纤维状物质进行初步拦截沉淀，为后续更好净化奠定基础；污水调节池设置有潜污泵和浮球（控制水位），用于调节水量和均匀水质，将污水提升送至后续处理单元；缺氧池（水解酸化池）放置有厌氧菌，将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解的有机物转化为可溶性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后续生物反应池进一步氧化分解，同时通过MBR生物反应池回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮；生物接触氧化池为本污水处理的核心部分，安装有曝气头管和软性填料，分为前后两段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着填料上大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后端在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降到更低的水平，使污水得以净化；污泥消化池内有MBR膜、膜架、污泥回流泵和浮漂，在膜生物反应器中，由膜元件以一种独特结构组合成膜组件浸放于曝气池中，由于平片膜0.3微米的孔径能够阻止细菌通过，所以可将曝气池中的细菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，从而实现泥水分离，各种悬浮颗粒、细菌、藻类、COD及有机物均得到有效的去除，保证出水悬浮物接近零的优良出水水质；紫外线消毒清水池安装有清水泵、封闭式紫外线灯和浮漂，消毒方式采用过流式紫外线消毒器，彻底消灭各种病菌。紫外线技术在目前所有消毒技术中，杀菌广谱性是最高的，几乎对所有细菌、病毒都能高效杀灭。并且对一些人类危害极大的，而氯气以至臭氧无法或不能有效灭杀的寄生虫类都可有效灭杀。 本项目污水处理工艺流程见图4-1。 图4-1 本项目污水处理站工艺流程 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》附录A的表A.1污水处理可行技术参照表，本项目采用“化粪池-格栅-调节池-缺氧池-生物接触氧化池+MBR池+紫外线消毒”工艺处理，符合表A.1要求。污水处理可行技术参照表见表4-3。 表4-3 污水处理可行性技术参照表 废水类型; 可行技术. 服务类排污单位废水和生活污水; 预处理：调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、超滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）. （2）污水处理措施可行性分析 本项目产生的生活废水进入化粪池（2个，100m3/个），经化粪池预处理后排入新建地埋式污水处理站，根据《建筑给水排水设计规范》，污水在化粪池停留时间不宜小于24小时，本项目投入运营后，生活废水排放量为100.6m3/d，化粪池容量能满足要求。本项目废水产生总量为139.0m3/d，污水处理站设计处理能力为150m3/d，污水处理站处理能力大于废水产生量，因此污水处理站能力可满足本项目废水处理负荷的需求。 （3）污水处理回用可行性分析 类比同类项目，本项目废水水质如下表。 表4-4 本项目废水水质 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数. 污染物浓度范围参考数据; 150-300; 80-150; 40-120; 10-50; 1.0×106~3.0×108. 本项目污染物浓度; 300; 90; 120; 25; 1.8×106MPN/L. 类比同类污水处理工艺，COD去除率为85%、BOD5去除效率为90%、SS去除率为90%、NH3-N去除率为80%、粪大肠菌群数去除率为99.995%，则本项目COD排放浓度为45mg/L、BOD5排放浓度为9mg/L、SS排放浓度为12mg/L、NH3-N排放浓度为5mg/L、粪大肠菌群数为90MPN/L。 本项目废水经处理后，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。 2 大气环境影响分析 营运期废气主要有餐厅油烟、污水处理站恶臭。 - 2.1 餐饮油烟 - （1）产排污环节 本项目国际温泉康养酒店设置有餐饮服务，餐厅每日提供三餐，每年提供服务300天，厨房设置15个灶头，为大型厨房。厨房烹饪使用罐装天然气为燃料，天然气属于清洁能源。 （2）污染物产排情况 烹饪时会产生油烟废气，经类比调查，我国居民食用油消耗量为30g/人·d，烹饪过程中油烟产生系数0.03。按每日每餐均供应300人就餐计算，则项目食堂油烟产生量0.081t/a。 本项目厨房设置15个灶头，按投影面积折算为15个基准灶头，总排气量30000m3/h，餐厅每天运行按8小时计算，则油烟废气产生量7200万m3/a，油烟产生浓度1.125mg/m3。本评价要求厨房安装4台静电式油烟净化器，厨房产生的油烟经灶头上方集气罩收集后汇至静电式油烟净化器处理，处理后经专用烟道引至屋顶排气筒排放。 静电式油烟净化器处理效率可达95%，则处理后的油烟排放量0.00405t/a，排放浓度为0.5625mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）对大型餐厅厨房油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、净化设施最低去除率5%的要求。 （3）达标排放分析 本项目餐饮油烟采用静电式油烟净化器。在净化器内，设有阴极，阴极为表面曲率半径很小的线性电极，为进一步减小曲率半径，阴极采用星形电极，接高压电源负极：阳极是板式电极（曲率半径→∞）接电源正极。两极间加有直流高压(14~20KV)。通常气体是不导电的，但是，在外界能量（如空气中随性气体在自然蜕变时放出的α射线，此外线及其他宇宙线等）的作用下，可使气体电离放出电子而成为正、负离子。气体通入曲率半径相差很大的电场，且电场强度足够高时，在电极表面附近，气体离子化将出现雪崩效应，复合过程特别激烈。随着两电极表面之间距离增大，电场强度迅速下降，离子移动速度减慢气体空间基点不至于被击空而引起整个空间击穿，在电离区内，不均匀电场引起电晕放电。烟气粒子在电离区内经吸附和氧化分解完成气体净化。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，油烟废气采用静电油烟净化处理为可行技术，处理后的油烟排放情况可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483 2001）中的相关标准限值要求，达标排放。 （4）废气监测计划 本项目运营期餐饮油烟废气监测点位、监测因子、频次和执行标准详见表4-5。 表4-5 餐饮油烟废气监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 餐厅油烟净化装置进口、排气筒出口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）大型规模要求. 2.2 污水处理站恶臭 （1）产污环节 本项目自建地埋式污水处理站，污水处理站会产生氨、硫化氢等恶臭污染物。 （2）污染物产排情况 参照环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》污水处理设施臭气产生系数，每处理削减1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目废水经地下式污水处理站处理后BOD5浓度从90mg/L降低到9mg/L，共削减BOD35.89t/a，在处理过程中共产生NH3和H2S分别为0.1113t/a、0.0043t/a，产生速率分别为0.0127kg/h、0.0005kg/h。 污水处理站设置为地下式，且全密闭设置，恶臭气体密闭收集后经活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后达标排放，设计风机风量为1500m3/h，收集效率约为95%，活性炭吸附除臭工艺对氨气和硫化氢的去除效率为80%，因此污水处理站恶臭气体有组织排放量为NH3:0.0211t/a，H2S：0.0001t/a，排放速率为：NH3:0.0024kg/h，H2S：0.00001kg/h，排放浓度为：NH3:0.0016mg/m3，H2S：7.6×10-6mg/m3。项目无组织污染物排放量为NH3:0.0056t/a，H2S：0.0002t/a。本项目污水处理恶臭产生源强见表4-6。 表4-6 本项目污水处理恶臭污染物产、排放量计算表 废气种类; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 排放速率kg/h; 排放量t/a. NH3; 0.0127; 0.1113; 恶臭气体密闭收集后经活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后达标排放; 0.0024; 0.0211. H2S; 0.0005; 0.0043; 0.00001; 0.0001. 综上，本项目污水处理站废气经活性炭处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，15m高排气筒，硫化氢排放速率≤0.33kg/h，氨排放速率≤4.9kg/h。 （3）非正常工况环境影响分析 非正常工况主要包括以下情况：离心风机等废气收集机械故障导致各单元恶臭气体无法正常收集，局部单元臭气无组织排放。 本项目非正常工况设定为除臭装置完全失效，恶臭污染物排放浓度基本等同于源强。本项目非正常工况排放源强见表4-7。 表4-7 本项目非正常工况排放源强表 污染物名称; 产生量（kg/h）. NH3; 0.0127. H2S; 0.0005. （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）》，本项目污水处理站运营期废气监测点位、监测因子、频次和执行标准详见表4-8。 表4-8 污水处理站运营期废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 污水处理站废气排放口; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值。. 2; 污水处理站周界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4. 3 噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为设备噪声、汽车行驶噪声、人群活动噪声。 3.1 设备噪声 运营期设备噪声主要为污水处理站的水泵噪声源强约为75~95dB（A），以及空调机组运行时产生的噪声，噪声值约为85dB（A）。 水泵机组运行时会产生水泵电动机的振动、水泵管道的振动，由于水泵管道内的压力脉动使管道振动、水泵的振动传给管道和管道系统发生共振等几种情况。风机噪声主要由空气动力噪声、机械噪声和电机噪声三部分组成，向外辐射噪声的位置为风机进口、出口、机壳、电动机和管道等。建议采用缓冲材料隔绝振动，同时应尽可能降低水泵的压力脉动，水泵进出口应安装橡胶软接头，风机进出口设置柔性接头并安装消声器，机组下垫橡胶减振垫，以减少振动和噪声传递。主要设备经地下设备用房和建筑物本身隔声后，一般不会对外界声环境产生不良影响。 噪声预测及达标情况分析：根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式对厂界噪声进行预测分析。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) （3）预测结果 本项目噪声预测结果见表4-9。 表4-9 项目运营期噪声预测结果 单位:dB（A） 设备名称; 预测点位; 预测值昼间; 预测值夜间; 标准限值; 达标情况. 水泵; 东厂界; 47; 42; 昼间60; 夜间50; 达标. 西厂界; 52; 45. 南厂界; 50; 41. 北厂界; 53; 44. 空调机组; 东厂界; 42; 42. 西厂界; 50; 50. 南厂界; 48; 48. 北厂界; 42; 42. 由上表可知，在正常运行情况下，项目昼夜间东、西、南、北厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准要求。 监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测点位及频次要求见下表： 表4-10 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度监测1次，每次昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3.2 汽车行驶噪声 本项目地面停车场设置于地块六，中医康养中心位于地块三，距地面停车场距离较远，一般汽车行驶噪声为60~70dB（A），在景区内设置禁止喇叭鸣放标识牌并加强项目区绿化，对项目本身及周边环境产生影响较小。 严格按照以上措施落实后，噪声源强可降低到45~55dB（A），对项目本身及周边环境的声环境影响较小。 3.3 人群活动噪声 游人活动噪声均属于流动声源，一般噪声为50-60dB（A），对环境的影响时间短、范围小、程度低，加之项目区林木的阻挡和大气的衰减，对周边环境产生的影响较小。 4 固废影响分析 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥及废活性炭。 4.1 生活垃圾 项目区内，旅游旺季以每天游人及管理人员以3000人、210天计算，旅游淡季以每天游人及管理人员以1500人、90天计算，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，项目建成后全年生活垃圾产生量382.5t。项目区内沿道路间隔设置垃圾收集点，生活垃圾做到日产日清。生活垃圾的收集和转运不会对周边环境产生不利影响。 4.2 医疗废物 本项目医疗废物主要来自中医康养中心的治疗室、理疗室、检查室、急诊室、检验科及病房等。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数），并结合医院实际情况，医疗废物产生量按0.42kg/床·日计，本项目共设800张病床，医疗废物实际产生量0.336t/d（122.64t/a）。 本项目医疗废物分类收集后暂存于中医康养中心内的医疗废物暂存间（建筑面积90m2），定期交由有资质单位进行处置。 4.3 污水处理站污泥 污水处理污泥包括化粪池的污泥、格栅渣和污水处理池的污泥，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3 污泥控制与处置：“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，因此污水处理站污泥属于危险废物，危险废物代码为HW49，代码为772-006-49。本项目产生的污泥用专用污泥脱水车脱水处理后，不在项目区内储存，直接装箱采用专用车辆运送至有资质的单位处理。 污水计算污泥产生系数约为2吨/万吨-污水处理量，本项目废水产生量为50736t/a，则污泥产生量约为10.15t/a。 4.4 废活性炭 本项目污水处理站恶臭气体采用活性炭吸附装置进行处理，根据活性炭吸附容量统计表，活性炭对硫化氢、氨气的吸附容量为20%（1kg活性炭吸附0.2kg臭气），本项目活性炭对臭气的吸附量为0.004t/a，则年消耗活性炭量为0.02t/a。根据设计资料，本项目活性炭装填量约为20kg，每年更换一次，则本项目废活性炭产生量为0.024t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49（900-039-49），危险特性为T（毒性）。项目产生的活性炭在医疗废物暂存间暂存后，定期交由有资质范围进行处置。 5 地下水、土壤环境影响分析 生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，本项目地下水污染途径主要是医疗废物暂存间及各类污水池和输水管道的渗漏对浅层地下水的影响。 本项目经对医疗废物暂存间、污水处理站各建构筑物及输水管道采取重点防渗区相应防渗措施后，对地下水和土壤的污染影响较小。 6 生态影响分析 经调查，项目区域附近植被为常见植被，未发现古树名木。因此本工程建设不会对项目区附近植被产生长远的破坏性影响。项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 具体生态环境影响分析见生态环境影响专题评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 拟建项目地点紧邻泾源县黄花乡六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m。选址不涉及生态保护红线和六盘山自然保护区，本项目占地类型主要为商服用地，不在禁止占用土地范围内。 本项目建成投用后，不影响项目区及周边区域的生态环境质量，形成宜游、宜住的旅游、康养场所，能够满足人民群众对青山绿水、生态良好的美丽家园的愿望。 因此，本项目选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 大气污染防治措施 项目施工过程中，由于场地整理、土方施工、机械设备的使用，不可避免的会对周边环境空气产生一定影响，为降低本项目实施过程中对周边环境空气影响，建设单位应严格按照《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《宁夏回族自治区大气污染防治条例》的要求，对施工场地采取以下防治措施： ①选择对周围环境影响较小的运输路线；进出项目区的运输车辆应完好，不应装载过满，并采取遮盖、密闭措施，杜绝沿途洒落，以减少运输过程中的扬尘； ②土方、砾石等散装物料运输和临时存放，应采取篷布遮盖等有效防风遮挡措施，负责运输的车辆不宜过满，且须严格按照运输路线进出项目区，以减少风吹起尘，定期对裸露的施工场地洒水降尘； ③施工单位在工程开工十五日前，须向项目所在地生态环境保护行政主管部门申报该工程的扬尘排污申报登记，提交污染防治措施、方案、定期汇报施工进度； ④施工作业区材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理； ⑤土方开挖和填筑等施工作业时，必须喷雾降尘，运送土方和建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒； ⑥风力达到4级以上大风天气，应停止土方等产生扬尘的作业； ⑦建设项目停工后三个月不能开工建设和工程完成以后，应采取对裸露地面进行临时绿化或覆盖等有效防治措施。工程完成后应及时清理和平整场地，按规划要求对地面进行植被恢复，防治扬尘污染； ⑧堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施； ⑨对负责运输调配土方的车辆加强管理，要求采取篷布遮盖做到不超载运输，对运输路面定期清扫，并适当洒水降尘，保持一定湿度，以减少扬尘； ⑩施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。运输渣土、建筑垃圾的车辆应当符合下列扬尘污染防治要求： A.持有城市管理、交通运输和公安机关交通管理部门批准或者核发的证件； B.进行密闭化改装，安装行驶及装卸记录仪或者定位终端设备； C.除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；装载的建筑垃圾不得超过车厢挡板高度，运输途中的建筑垃圾不得沿途泄漏、散落或者飞扬。 施工期为了抑制扬尘，对项目进行如下所示： ①施工现场及项目部周围均设封闭围挡。 ②施工中采取边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网覆盖，并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘，保持湿润无扬尘。 ③施工路段原路面为沥青混凝土路面，符合硬化的要求，施工过程中指派专人对路面清扫保洁，定期开启喷淋系统随时洒水保湿，防止产生扬尘。 ④施工现场按照施工分段配备抑尘车（雾炮机），结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程洒水抑尘，进行湿法作业。 ⑤施工区出入口处设洗车台，出工地运输车辆冲净无撒漏。由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实，并在洗车台对前后左右轮胎冲洗干净后，方能驶入市政道路。车辆冲洗后的污水经沉淀池处理后回收利用于现场洒水抑尘，并定期对沉淀池进行清掏。 ⑥施工现场裸露场地采用遮阳网进行覆盖，并随时洒水抑尘。工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，堆放时间不得超过三天，堆放期间应全遮盖，无污染。清运时按批准路线和时限，并采取相应抑尘和密闭措施。 2 水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应严格按照生态环境保护相关要求，采取如下水污染防治措施： （1）在施工场地设置沉淀池，施工期间施工废水经过沉淀池处理后，回用到工程建设中或用于洒水降尘，禁止直接排放到周边水体中。 （2）施工机械及车轮清洗废水应进行简单的沉淀后，作为道路防尘或绿化用水；禁止在场地内设置维修区，设备及车辆的维修需到专业的维修点进行。 （3）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得直接倾倒。在回填土堆场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，泥浆水经沉砂池沉淀后回用。 （4）施工期间应避开雨天施工，减少雨水对施工面的冲刷，减少施工废水产生量和排放量。 （5）洒水时应注意水量适当，避免产生泥水；进出车辆冲洗时应设置在指定地点，冲洗点周围设置含水沟，避免泥水外溢。 3 噪声污染防治措施 施工区噪声主要来源于交通车辆和施工机械噪声。控制噪声污染，需做好以下几个方面的工作： （1）各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。 （2）施工过程中要选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，降低设备运行噪声。 （3）对混凝土搅拌机、推土机、挖土机等高噪声环境下作业人员实行轮班制，每人每天工作时间不超过6小时；并发放耳塞等劳保用品，减轻噪声危害。 （4）各施工点要对施工噪声进行监测，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工节奏和声屏障位置。 4 固体废物污染防治措施 （1）表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃； （2）生活垃圾采用垃圾桶收集，定期送附近城镇垃圾转运站集中处理，不得随意丢弃； （3）对于施工建筑垃圾进行分类回收综合利用，不能利用的建筑垃圾及装修垃圾送指定的合法的建筑垃圾场处置。 5 生态环境影响防治措施 5.1 生态绿化 按施工计划，对施工完毕的区域进行乔灌草立体绿化，并补偿因施工而清 除的植被。 5.2 景观打造 垃圾收集设施的造型、颜色尽可能与环境相融。各建筑外观尽可能与当地自然环境相和谐。供电线路、供水、排水管线设施埋地敷设，不破坏自然景观。 防止出现高楼大厦，各建筑外表不设置霓红灯装饰，防止出现城市景观。 5.3 水土流失预防和治理措施 施工过程尽量减少开挖面积，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边 设置截排水沟和护坡等措施。尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间， 合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。对开挖边坡、回填边坡的防护工程， 应在达到设计稳定边坡后迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水，施工一处， 保护一处。施工活动在划定的施工区域和通道范围，严禁越界施工。 具体水保措施有截排水沟、土地整治、绿化等工程措施，临时措施有沉淀 池、覆盖、拦挡、减少扰动面积等措施。 5.4 土壤环境保护措施 施工土方工程量大，工程取土应本着经济、合理的原则，在工程位置就近的管理用地范围之内取土，工程竣工后，取土场须做平整处理。施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤。待施工完毕，应尽快整理现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。 6 生态环境监测计划 项目建设过程中可能对环境造成不利影响。因此，为保护环境，确保施工建设不会对周边生态环境造成较大影响，本项目制定施工期生态环境监测计划。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 噪声的防治措施 （1）设备噪声：设备选型时，优先选用振动小、低噪声设备；②对上述设备设置基础减震，安装减振、隔振材料（如减振垫、复合减振器等）；③建立设备定期维护、保养的管理制度，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （2）车辆行驶噪声：加强内部管理，在项目区出入口及中医康养中心附近设置禁止鸣笛标识牌及指引标识；项目区内旅游车辆选用电动车。 - （3）人群活动噪声：加强项目区内林木种植，可阻挡和衰减噪声影响。 2 大气环境防治措施 本项目运营期产生的废气主要为餐饮油烟和污水处理站恶臭。 2.1 餐饮油烟 本项目厨房设置15个灶头，安装4台静电式油烟净化器，厨房产生的油烟经灶头上方集气罩收集后汇至静电式油烟净化器处理，处理后经专用烟道引至屋顶排气筒排放。静电式油烟净化器处理效率可达95%，处理后的油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）对大型餐厅厨房油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除率85%的要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）及相应环保规定，对于食堂油烟净化装置、排放设计及建设时应满足以下要求： ①厨房的炉灶、整箱、烤炉（箱）等加工设施上方应设集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置；油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地面高度宜取1.8-1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s；油烟净化装置应置于油烟排风机之前； 油烟排放口应设置监测口及监测平台； ②食堂及住院楼建筑设计应预留运水烟罩、油烟净化处理装置和内置烟井的安装位置和尺寸；内置烟井应由隔热砖砌成，做好相应的保温、隔热、防漏等措施，内置烟井风速不应大于8m/s，避免烟气排放口产生明显的风噪； ③加强油烟治理实施的运营维护，定期清理油烟净化装置，确保油烟处理装置高效稳定运行。 2.2 污水处理站恶臭 本项目配套建设1座地埋式污水处理站，全密闭设置，恶臭气体密闭收集后经活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后达标排放，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 3 水环境保护措施 本项目运营期废水主要为生活废水和医疗废水。本项目配套建设一座处理能力为150m3/d的地埋式污水处理站，采用“化粪池-格栅-调节池-缺氧池-生物接触氧化池+MBR池+消毒池”的处理工艺，消毒采用紫外线消毒，污水处理站安装流量在线监测仪。 本项目餐饮废水经隔油后与生活污水经化粪池预处理，后一起与医疗废水经MBR膜生物反应工艺处理，达到相关标准后回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境。 本项目隔油池的设计应符合以下要求：①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，②池内水流流速不宜大于0.005m/s，③池内分格宜取二档三格，④人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底的深度不宜小于0.6m；⑥与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。 本项目污水处理站防护隔离要求：①设置绿化防护带或隔离带，保证大气污染物不会对周边环境造成不良影响。②污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件，便于污水回用和污泥外运。③应留有扩建的可能，方便施工、运行和维护。 4 固体废物防治措施 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥和废活性炭。 4.1 生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门统一清运，日产日清。 4.2 医疗废物 医疗废物中带有细菌、病毒，若随意存放或处置，易引起感染。为避免本项目产生的医疗废物对周围环境产生不良影响，建设单位应根据《医疗废物管理条例》中的相关规定对医院产生的医疗废物采取相应治理措施，以减轻对环境的影响。 本项目在中医康养中心内设置临时医疗废物暂存间，医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位集中处置。医疗废物管理制度以及医疗废物暂存间具体设置情况如下： ①医疗废物收集包装袋选择淡黄色专用医疗废物收集袋，医疗废物贮存区采用专用的黄色医疗废物收集桶，材质、内衬符合要求，且在硬质桶中不进行堆叠码放，在柔性容器中堆叠码放时，封口扎紧，同时收集转运前需专人进行检查确保包装袋无破碎、泄漏或变形的情况发生，并保证容器和包装物外表面保持清洁。 ②医疗废物暂存间内需设置专用收集容器，各类医疗废物收集在专用收集袋中再分类放置于各自的专用收集容器中暂存，且不可与地面及裙脚直接接触。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ③医疗废物暂存间与其他区域要有明显的墙壁隔离措施；地面进行硬化，墙面裙脚及地面均需进行防渗防腐设置。医疗废物暂存间需做到防风、防雨、防晒、防渗、防止危险废物流失、扬散等措施，且日常情况下需做到门窗紧闭，房门上锁，派专人看守管理，防止无关人员进入。 ④医疗废物暂存间做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且与人员活动密集区隔开。防止鸟类和昆虫进入，确保照明和通风效果良好。 ⑤根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 ⑥建立档案制度，详细记录入场的各类医疗废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅； ⑦落实固废处置方案，与有资质单位签订协议，尽可能及时外运，避免危险废物长期堆存。 4.3 污水处理站污泥 污水处理污泥包括化粪池的污泥、格栅渣和污水处理池的污泥，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3 污泥控制与处置：“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，因此污水处理站污泥属于危险废物，危险废物代码为HW49，代码为772-006-49。 本项目产生的污泥用专用污泥脱水车脱水处理后，污泥不在项目区内储存，直接装箱采用专用车辆运送至有资质的单位处理。 4.4 废活性炭 本项目污水处理站恶臭气体采用活性炭吸附装置进行处理，约每年更换一次，项目产生的废活性炭在医疗废物暂存间暂存后，定期交由有资质范围进行处置。本项目废活性炭与医疗废物共同暂存于医疗废物暂存间，废活性炭储存要求：建立废活性炭档案制度，详细记录入场的废活性炭来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称等信息；废活性炭应与医疗废物分区存放。 5 地下水、土壤防治措施 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。本项目将医疗废物暂存间、配套建设的地埋式污水处理站及污水输送管道划分为重点防渗区。重点防渗区具体防渗措施如下： ①所有废水处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛产冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水实验，确保质量合格。 ②池体或区域地坪及裙墙重点防渗可采用粘土铺底，再在上面铺设HDPE土工膜和抗渗混凝土，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）要求，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm。 ③废水输送全部采用管道输送。 |
| 其他 | - 1 环境管理 （1）环境管理目标确保本项目符合环境保护法规要求；以适当的环境保护投资充分发挥本项目潜在的效益；实现项目建设的环境、社会与经济效益的统一。 （2）建设单位应设置专职的环境管理员，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。为保证各项措施有效实施，环境管理员应在工程筹建期设置。 环境管理员具有以下职责： （1）贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查。结合本项目特点，制定施工区环境管理办法，并指导、监督实施。 （2）选择有资质的单位签订监测合同，进行环境监测、环境监理工作。 （3）做好施工期各种突发环境事件的预防工作，准备好应急处理措施。 加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 2 环境监测 本项目环境监测主要目的是通过项目建设中和建成后的环境监测为环境管理提供依据，本项目环境监测情况详见下表。环境监测点位图见附图12。 表5-1 环境监测计划一览表 时期; 类别; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测 频次. 施工期; 环境 空气; 施工现场; TSP; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1次. 噪声; 施工现场; 等效连续A声级; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 生态; 施工场地中心位置; 调查植被覆盖情况、绿化面积、植物种类等; /; 施工后监测一次. 运营期; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 每年1次. 废气; 餐饮油烟排放口; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 每年1次. 污水处理站恶臭; 污水处理站废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 1次/半年. 污水处理设施周界; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 废水; 污水处理站出水口; 生活污水、医疗废水; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准; 1次/半年. 生态; 与施工期监测点位相同; 植被恢复状况、恢复植被的生长状况; /; 隔年1次. |
| 环保投资 | 本项目总投资为159638万元，下表所列环保投资为主要处理措施及治污设施的投资估算。环保投资额为3217万元，占总投资的2.02%。环保投资主要用于施工期和运营期废气、废水、噪声、固废及生态治理等。 表5-2 项目环保投资表 序号; 时期; 投资项目; 投资金额（万元）; 占环保投资比例（%）. 1; 施工期; 施工期扬尘治理及固废清运; 10; 0.31. 2; 固体废物收集设施; 8; 0.25. 3; 施工期废水收集措施; 15; 0.47. 4; 防振降噪，围挡隔声等噪声防治; 9; 0.28. 5; 植被恢复：对临时占地进行土地平整后用原表土覆盖，并进行植被恢复; 10; 0.31. 1; 运营期; 餐饮油烟废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；污水处理站恶臭通过活性炭吸附装置+15m排气筒处理排放; 80; 2.49. 2; 新建污水处理站，产生的生活废水和医疗废水通过污水处理站处理后达标回用; 3000; 93.25. 3; 设备采取防振降噪措施，围挡隔声等噪声防治; 20; 0.62. 4; 设置多个垃圾收集箱，运营期产生的生活垃圾日产日清，经收集后委托环卫部门统一清运处理；设置医疗废物暂存间，医疗废物分类收集后暂存，定期委托有资质的单位处理; 35; 1.09. 5; 做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长; 30; 0.93. 合计; 3217; 100. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 为维持项目区域内生态平衡，保护工程区内的生物多样性，在施工中，为消减施工队伍对植被和土壤的影响，应划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动；临时占地及时清理场地，破坏的植被要及时恢复 | 无裸露空地，植被恢复 | 划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动，消减施工队伍对植被和土壤的影响；临时占地及时清理场地，及时恢复破坏的植被 | 落实措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设置临时化粪池1座，施工期委托环卫部门吸污车拉运处理；设置临时防渗沉淀池1座，车辆冲洗和施工废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 | 落实措施 | 项目餐饮废水经隔油后与生活污水一起经化粪池预处理，后与医疗废水一起经配套建设的150m3/d的污水处理站采用“化 粪池-格栅-调节池-缺氧池-生物接触氧化池+MBR池+紫外线消毒”工艺处理达标处理后，回用于项目区绿化、道路清扫及景观环境 | 回用水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《城市污水再生利用 城市再用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）三者最高标准限值 |
| 地下水及土壤环境 | 加强“三废”管理，尤其是对施工废水以及固体废物的处理与处置的管理，提高其治理、回收和利用率，禁止排入地下水和土壤 | 确保达标 | 医疗废物暂存间、污水处理站及输水管道按重点防渗区要求建设，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm | 落实措施 |
| 声环境 | 优先选用低噪声设备，加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声；避免大量高噪声设备同时施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）限值 | 优先选用低噪声设备，加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声；项目区内设置禁止喇叭鸣放；人群活动噪声经林木的阻挡和大气的衰减，对周边环境影响较小 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））要求 |
| 振动 | 选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声设备，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态，避免午间及夜间施工 |  | 尽量选用低噪声设备，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态 | / |
| 大气环境 | 施工区四周设立简易隔离围屏，减少施工扬尘对外环境的不利影响；定期洒水抑尘；做好机械、车辆的管理和维修，保持良好性能，尾气能达标排放 | 施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求 | 餐饮油烟废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；污水处理站恶臭密闭收集后经活性炭吸附装置+15m高排气筒达标处理后排放 | 餐饮油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；污水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
| 固体废物 | 弃土和表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃；建筑垃圾、生活垃圾日产日清 | 落实措施 | 生活垃圾收集后委托环卫部门清运；医疗废物分类收集后在临时医疗废物暂存间分区暂存，委托有资质单位集中处置；专用污泥脱水车脱水处理后的污泥不在项目区内储存，直接装箱采用专用车辆运送至有资质的单位处理。项目产生的废活性炭在医疗废物暂存间暂存后，定期由有资质单位处理。 | 落实措施 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 落实环评中对施工期、运营期的环境监测要求；按照相关要求定期进行自行监测 |  |  |  |
| 其他 | 1、建设单位应设置专职的环境管理员，安排专业环保人员负责施工、运营中的环境管理工作。 2、选择有资质的单位签订监测合同，进行环境监测、环境监理工作。 3、做好施工期各种突发环境事件的预防工作，准备好应急处理措施。 4、加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 |  |  |  |

七、结论

综上所述，宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康融合开发EOD项目符合国家产业政策，符合泾源县旅游规划，场址选址合理可行。项目在运营后将产生废气、废水、噪声及固体废物等污染物，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。

宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康

融合开发EOD项目

生态环境影响专项分析报告

2025年4月

- 1 项目概况

本项目为宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康融合开发EOD项目，项目地点位于固原市泾源县黄花乡，紧邻六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m。项目总用地面积为148111m2。建设内容包括道路提升、农村垃圾、农文旅配套、农业面源污染、山洪及地质灾害、清洁取暖改造、城乡供水一体化及水土保持、人居环境、“一老一少”服务、农村生活污水；农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养。本次仅评价农产品交易、林下经济、文化展示、森林旅游、温泉康养部分。

- 2 评价依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》；

（3）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年修订）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

（5）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

（6）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）建设单位提供的其他有关资料。

- 3 生态环境评价工作等级及范围

- 3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定：“依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级”。按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定原则，本项目生态影响评价判定过程见表1。

表1  生态影响评价工作等级确定

| 序号 | 评价原则 | 陆生生态 |
| --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境生境时，评价等级为一级。 | 本项目建设地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m，不在自然保护区内，故不符合本条判定 |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 |
| d | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 |
| e | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 |
| f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本工程总占地面积为0.143894km2，占地规模小于20km2，故不符合本条判定原则 |
| g | 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目占地规模为0.143894km2，故评价等级为三级 |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价的等级。 | 本工程同时符合a、f、g判定原则 |

由上表可知，本次评价判定本项目生态影响评价等级为三级。

- 3.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价范围的确定原则：生态影响评价应能充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

本项目建设地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m，结合本项目特点，确定本次生态影响评价范围为项目区边界外500m。

- 3.3 生态环境保护目标

- 本工程建设地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，离保护区最近距离不到1m，项目区边界500m范围内生态环境保护目标主要为六盘山自治区级自然保护区。生态环境保护目标见表2。

表2  生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 六盘山国家级自然保护区 | 工程地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，距保护区最近距离不到1m | - 1.禁止在自然保护区内设置施工营地、取弃土场； 2.主要保护对象为野生动物及水源涵养林 |

- 本项目生态环境影响评价范围和生态环境保护目标见附图11。

- 4 生态现状调查与评价

- 4.1 调查方法

- 本次调查主要采用资料收集法，收集现有的可以反映生态现状或生态背景的资料，分为现状资料和历史资料，包括相关文字、图件等。

4.2 自然环境

4.2.1 地理位置

泾源县位于宁夏回族自治区最南端，因泾河发源于此而得名。县域南北长41.5km，东西宽27.3km，东与甘肃省平凉市崆峒区相连，南与甘肃省华亭县、庄浪县接壤，西与隆德县毗邻，北与原州区、彭阳县交界，素有“秦风咽喉，关陇要地”之称。

泾源县地处国家级六盘山自然保护区腹地，山翠水碧，风光旖旎，气候宜人，自然景观独特，旅游资源丰富，作为古丝绸之路必经之地，这里蕴藏着极其丰富的古代文化遗存和浓郁的地方民俗文化。县境内国家级六盘山自然保护区拥有众多的珍稀动、植物和昆虫，是人们从事科研、考察的理想天地。

本项目建设地点位于泾源县黄花乡，位于六盘山自治区级自然保护区南侧，项目中心位置坐标：106°24′45.319″，35°32′50.634″。

4.2.2 地形地貌

泾源县地处六盘山东麓腹地，地势西北高，东南低，海拔高度1608-2942m。有以六盘山为主脉的大小山峰41座，最高峰米岗山海拔2942m，最低处柳家河坝1608m。地形以低山丘陵为主，西东部多山，沟壑交错，山塬相间，河流密布，按照地貌形态和成因，可分为侵蚀构造石山区，剥蚀构造丘陵区和侵蚀堆积河谷平川区三种类型，分别占总面积的36%、24%和40%。阶地地面较平坦，多为耕地，由南西向东北展布，总体地势由南西向东北倾斜。泾河河谷在此处呈“U型”，沟中有地表水。两岸岸坡多陡立，多进行了砌护，沟底宽11~81m。左岸岸坡高约2m，右岸岸坡高约2~31m，级阶地临河床处较高。两岸发育有I、级阶地，左岸级阶地发育较稳定，上游较宽，延伸较长，前缘陡坎高2m。

4.2.3 气候条件

泾源县所在流域属中温带半湿润气候，形成四季分明，年温差和日温差较大的大陆性季风气候特征。由于地势和湿度较高，成显著高寒山区气候，夏季短暂温湿多雨，冬季漫长寒冷干燥，春季来得迟，秋季降温快。日照适应，降水充足，温度偏低。据气象资料统计，年平均气温5.8℃；7月最热，平均气温17.2~18.7℃，极端最高气温316~346℃；1月份最冷，平均气温-70~-8.4℃，极端最低气温-263~-281℃。年平均日照时数2300小时。年平均风速3.6m/s，年最大风速15.0m/s，最大冻土层深度为1.4m。

4.2.4 生态环境现状

（1）植被

本项目位于泾源县黄花乡，地处六盘山东麓，生态功能区属于六盘山山地河谷人工林草生态功能区，根据现状调查，本项目评价范围内主要的植被类型为山地植被和森林植被。项目评价范围内自然植被多为山地灌木林地以及荒山荒坡灌草地，灌木以柠条、胡枝子为主，草本以禾本科、菊科草类为主，乔木林以人工绿化植被为主，沿线植被类型基本属陇山山地向黄土塬过度的地带过度类型。

根据实地现状调查，项目区两侧500m范围内主要为针叶林，主要植被类型为人工种植的云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树。其次为草地和灌木，主要为柠条群系、草群系、胡枝子群系、沙蒿群系、糙隐子草群系。

综上所述，评价范围内自然植被主要为山地灌木林地以及荒山荒坡灌草地，灌木以柠条、胡枝子为主，草本以禾本科、菊科草类为主，乔木林以云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树为主。本项目植被类型分布图见附图13。

①针茅群系

针茅是多年生密丛旱生未草。多生于山间谷地、准平原面或石质性的向阳山坡。一般在海拔500-2300米，在甘肃生态幅广，常以建群种或优势种与沟羊茅、超旱生小半灌木蒿、灌木锦鸡儿等形成干草原、荒漠草原和灌木草原。主要伴生种有羊草Leymuschinensis）、糙隐子草（Cleistogenessquarrosa）、冷蒿（Artemisia羊茅（FestucoOvina）等，草群总盖度一般为30～60%。随着放牧利用强度的增强和人为活动的加剧，针茅常被克氏针茅所取代。

②草群系（Form.Achnatherumspslendens）

草是未本科、草属植株具粗而坚韧外被砂套的须根。秆直立，坚硬，内具白色的髓，形成大的密丛，节多聚于基部，具2至3节，平滑无毛，基部宿存枯萎的黄褐色叶鞘。叶鞘无毛，具膜质边缘；叶舌三角形或尖披针形，叶片纵卷，质坚韧，上面脉纹凸起，微粗糙，下面光滑无毛。草属旱中生植物，也能耐盐碱，多生于微碱性的草滩及海拔900-4500米砂土山坡上。草群落盖度较大，可达70%-80%，草层高一般为50cm上下。伴生植物随环境的改变，而出现不同的植物种类，在土壤水分较少的环境中有赖草、苦豆子、芦苇，在草甸盐土上有黑果枸杞、骆驼刺、白刺等。

③沙蒿群系（Fom.Artemisiaarenaria）

沙嵩为多年生草本，主根明显木质或半木质，侧根少数；根状茎稍粗，短，半木质直径4-10mm，有短的营养枝。茎单生或少数，高30-70cm，具细纵棱；多生于草原、草甸、森林草原、高山草原、荒坡、砾质坡地、十河谷、河岸边、林缘及路旁等，局部地区成片生长，是草原小半灌木的主要组成部分，也是其他草原群落的伴生植物，为生态幅度很广的旱生植物。既可以形成纯群落，也可以是其他植物群落的伴生种，其伴生植物主要为针茅（Stipacapillata）、赖草（Leymus secalinus）等。

④糙隐子草群系（Form.Cleistogenes squarrosa）

糙隐子草是一种旱生密丛未草，植株通常绿色，秋后常呈红褐色，杆密具多节，直立或散纤细，高10～40cm，干后常成婉蜓状或螺旋状弯曲。叶鞘长于节间，无毛，层层包裹直达花序的基部，叶舌有一圈很短的纤毛，叶片质较薄狭条形，扁平内卷粗糙。在甘肃中部多见于黄土高原沟壑区，糙隐子草分布较广，但多为其他群落的伴生成份在过度放牧区会形成优势种。

⑤柠条群系（Form.Caraganakorshinskii）

为豆科锦鸡儿属落叶大灌木饲用植物，根系极为发达，主根人土深，株高为40~70cm，最高可达2m左右。适生长于海拔900~1300m的阳坡、半阳坡。耐旱、耐寒、耐高温，是干旱草原、荒漠草原地带的旱生灌丛。目前，柠条是中国西北、华北、东北西部水土保持和固沙造林的重要树种之一，属于优良固沙和绿化荒山植物。

⑥胡枝子群系（Form.Lespedeza bicolor）

胡枝子属蔷薇目，豆科胡枝子属直立灌木，分枝多、卵状叶片，花冠为红紫色。胡枝子主要分布在华北温暖带落叶阔叶林地区的山地和丘陵的空旷地带，胡枝子耐旱、耐瘠薄、耐酸性、耐盐碱、耐刘割，对土壤适应性强，在薄的新升垦地上可以生长，覆盖度40%-50%，多为建群种，伴生的灌木植物多有绣线菊（Spiraeaspp）、榛（Corylusheterophylla）等。草本层主要有柴胡、地榆、蒿等。胡技子由于枝叶茂盛和根系发达，可有效地保持水土，减少地表径流和改善地壤结构。在坡耕地种植胡枝子3至5年后使土壤的理化性状得到显著的改善。

⑦云杉（PiceaasperataMast.）

云杉别名茂县云杉、茂县杉等。为乔木。高达45米，胸径达1米；树皮淡灰褐色或淡褐灰色，裂成不规则鳞片或稍厚的块片脱落。云杉为中国特有树种，产于陕西西南部（凤县）、甘肃东部（两当）及白龙江流域等地，稍耐荫，能耐干燥及寒冷的环境条件，生长在海拔2400-3600米地带。云杉耐阴、耐寒、喜欢凉爽湿润的气候和肥沃深厚、排水良好的微酸性沙质土壤，生长缓慢，属浅根性树种。海拔2400-3600米地带，常与紫果云杉、眠江冷杉、紫果冷杉混生，或成纯林。

⑧油松

油松（学名：PinustabuliformisCamiere）为松科针叶常绿乔木，高达30米，胸径可达1米。树皮下部灰褐色，裂成不规则鳞块。大枝平展或斜向上，老树平顶；小枝粗壮，雄球花柱形，长1.2-1.8厘米，聚生于新枝下部呈穗状；球果卵形或卵圆形，长4-7厘米。种子长6-8毫米，连翅长1.5-2.0厘米、翅为种子长的2-3倍。花期5月，球果第二年10月上、中旬成熟。油松为喜光、深根性树种，喜十冷气候，在土层深厚、排水良好的酸性、中性或钙质黄土上均能生长良好。

⑨樟子松（Pinus sylvestrisvar.mongolicaLitv.）

常绿乔木，高15-25米，最高达30米，树冠椭圆形或圆锥形。树干挺直，3-4米以下的树皮黑褐色，鳞状深裂，叶2针一束，刚硬，常稍扭曲，先端尖。雌雄同株，雄球花卵圆形，黄色，聚生在当年生枝的下部；雌球花球形或卵圆形，紫褐色。球果长卵形。鳞盾呈斜方形，具纵脊横脊，鳞脐呈瘤状突起。种子小，具黄色、棕色、黑褐色不一，种翅膜质。产于中国黑龙江大兴安岭海拔400-900米山地及海拉尔以西、以南一带砂丘地区。可作庭园观赏及绿化树种。林木生长较快，材质好，适应性强，可作东北大兴安岭山区及西部砂丘地区的造林树种。

（2）动物

根据现场调查，项目区域植被种类较为简单，主要为河谷灌丛植被，植被盖度较低，不是大型野生动物理想的的栖息场所，由于项目区临近S313省道，附近区域人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，大型动物早已离开本项目区域，因此难以见到珍稀野生动物，它们的栖息和繁殖主要在保护区的核心区、缓冲区地带。评价范围内常见的野生动物中，哺乳类动物主要有小家鼠甘肃亚种（Musmusulusgansuensis）、褐家鼠（Rattusnorvegicus）、灰仓鼠（Cricertulusmigratorius）草兔（Lepuscapensis）、岩松鼠（Sciurotamiasdavidianus）等；鸟类主要有喜（Picapica）大山雀（Parusmajor）、山麻雀（Passerrutilans）、家燕（Hirundorustica）、沙百灵（Eremophilaalpestris）；爬行类主要有白条锦蛇、中介等。

（3）土地利用调查

①土地利用现状

本项目位于泾源县黄花乡，项目土地利用类型主要为商服用地。

②土壤类型

评价区域土壤类型主要以新积土为主，不存在黄绵土及灰钙土。

新积土是因河流涨水泥沙积石或因人工治河造田垫的新土而形成的土壤。多分布于河滩地。为幼龄星土壤，有机质含量降低。河流沉积的土壤剖面上下均匀，人工堆垫的土壤层次混乱。新积土地多处于海拔较低的河谷地带，水热条件较好，可作为造林地或农田，但要防止洪水冲刷。

③土壤侵蚀强度

固原市泾源县位于宁夏南部山区，地貌类型属黄土丘陵沟壑地貌，水土流失类型区属黄土丘陵沟壑区第二副区。项目区的水土流失形式为水力侵蚀与风力侵蚀并存，以水力侵蚀为主（项目区降雨少而集中，降雨量集中在6-9月，占年降雨量的63%，且多以暴雨形式出现，是引起该区域产生水力侵蚀的主要原因）。评价区以水力侵蚀为主的西北黄土高原区，土壤侵蚀模数允许值为1000t/km2•a。

查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，确定项目区的土壤侵蚀以水力侵蚀为主，侵蚀强度为中度，平均土壤侵蚀模数为1200t/km2•a。

4.3 六盘山自然保护区

4.3.1 保护区地理位置

六盘山国家级自然保护区位于我国西北东部、黄土高原的西部、宁夏回族自治区的南部，总面积为90071hm²。主峰位于宁夏泾源、隆德两县交界处的米山，海拔最高峰达2942m，一般分布于海拔2300~2600m，地理位置处于东经10609~10630，北纬35°15'～3541'。它是我国西部半干旱区重要的生态屏障，对调节周边的天然降水、改善区域生态环境具有重要的意义。

4.3.2本项目与保护区位置关系

本项目工程地点紧邻六盘山自治区级自然保护区，项目边界距保护区最近距离不到1m。项目与六盘山自然保护区位置关系见附图14。

4.3.3 保护区概况及性质

六盘山国家级自然保护区始建于1982年，自1988年晋升为国家级水源涵养林自然保护区。行政隶属宁夏固原市人民政府，土地属国家所有。

六盘山国家级自然保护区是一个以森林为主体，有着特殊保护价值的生态系统。保护区的建立对区内的森林资源，及野生动物资源起到了积极的作用。无论从生态效益、经济效益、社会效益来说，对宁夏南部山区的环境改善，都具有十分重要意义。

4.3.4 保护区类型及保护对象

根据六盘山自然保护区建设与发展的总体目标，依据《国家自然保护区类型与级别划分原则》，该保护区属“森林生态系统”中的水源涵养林生态系统类型。在我国西部半干旱区具有代表性。

六盘山是华北台地与祁连山地地槽之间的一个过渡带，是一座南北走向的狭长石质山地，受蒙古高原干旱气候和秦岭湿润气候的影响，形成了我国典型的暖温带半湿润区，山体起伏较大，森林群落类型多样，植物物种丰富，山间溪流众多，河网密集，常有流水河谷近百余条,是泾河的发源地，同时还有部分水源流入清水河与渭河，是黄土高原水源最为丰富的地区，也是影响我国西部半干旱区天然降水的重要区域。根据六盘山的自然特点和区位优势，该区保护对象是水源涵养林生态系统与珍稀物种。

5 生态环境影响分析

5.1 施工期生态环境影响分析

本项目为宁夏泾源县龙房宫片区生态环境修复与农林文旅康融合开发EOD项目，属于房地产开发，在整个工程施工过程中，会产生扬尘、废水、噪声、固废、占地等影响陆生生态的环境因素。

5.1.1 对植物的影响分析

占地影响的陆生植物主要为农作物、天然灌丛及少量高等乔木。根据现状调查，项目评价范围内植被主要为人工种植的各类树苗，如云杉、油松、樟子松、华山松桃等不司规格的针叶绿化树：暴马丁香、天目琼花、珍珠梅、建德山梅花、甘肃山楂等六盘山地区特有的观叶、观花、观果、观色树种；垂柳、红花槐、刺玫、丁香、紫叶李等适宜西北地区栽植的阔叶造林绿化树种等。自然植被主要为柠条群系、草群系、胡枝子群系、沙高群系、糙隐子草群系等，项目评价范围内不存在珍稀濒危植被，无国家或地区保护种类别。

施工期由于场地平整、各种建构筑物基础开挖，原有农作物、植被将被破坏；施工运输、临时建构筑物占地也会将施工区植被破坏，造成生物量减少。上述植物种类均为评价区广泛分布类型，工程建设活动对其造成的影响及破坏有限，工程施工结束后进行水土保持生态修复工作，施工建设活动不会对该区域植被及陆生植物多样性造成较大影响。

另外，工程施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械，其中以扬尘影响更大，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，如果在花期，扬尘影响植物结果，影响植物特别是农作物的产量和品质。尽管植物对其生长环境中的条件恶化具有某种程度的适应能力，但超过一定限度就会受到伤害。工程施工中应采取一系列有利于土地及植被恢复的措施，做好占地补偿以及施工后的恢复，随着施工期结束及项目区植物群落系统的恢复，本项目对其造成的影响将逐步减弱。

5.1.2 对动物的影响分析

工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，干扰其正常的生命活动，但由于项目建设地点临近S313省道，人类活动频繁，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均不多，根据现场调查，项目区主要分布动物有青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、喜鹊等，暂未发现珍稀濒危保护野生动物。

工程永久占地主要影响区内分布的两栖、爬行类动物，且种类较常见，它们可以迁移至非施工区，工程占地对其影响较小。本项目施工主要影响涉禽、陆禽及兽类，包括直接占用其生境和施工噪声惊扰影响，在短期内使得该区域鸟类数量减少，部分兽类将远离原来的栖息地。

项目运营后，随着项目区植物群落系统的恢复和生态环境的改善，鸟类、两栖爬行类野生动物活动范围增加，有利于这些动物的栖息和觅食，对种群的繁衍起到促进作用。

因此，项目的建设对评价范围内野生动物的影响较小。

5.1.3 对土地利用的影响

本项目总占地面积148111.10m2，占地主要包括永久占地和施工临时占地，永久占地为各建构筑物的占地，临时占地主要是施工区占地。

本项目施工期设置施工营地和施工便道，施工材料、土方运输利用新设施工道路和依托现有道路；工程产生的土方在内部进行调运平衡，不产生弃方，因此，不设弃土场。

根据调查，工程建设永久性占地以商服用地为主，工程占用的土地将会永远失去原有的功能，对生态产生一定影响。施工期临时性占地也将破坏占用土地上的植被，但施工结束后，可通过覆土回填、平整恢复等措施恢复部分原有土地功能。因此，项目施工对区域土地利用影响较小。

5.1.4 水土流失影响分析

本项目建设过程中，地表植被遭到破坏，形成裸露地表，使区域内的水土保持功能降低，加剧了水土流失。在施工期间，若遇到强度较大的降雨，易产生严重的水土流失。

本项目对水土流失的影响主要是基础施工开挖，地表植被损失，土壤裸露而造成的侵蚀，采取水保措施后，水土流失治理程度达95%以上。

本项目可采取合理施工，严格控制施工范围，设置雨截排水沟，暴天时对施工场地进行遮盖，施工后及时恢复植被等生态防护措施，控制水土流失。采取水保措施后，工程建设对评价区水土流失影响较小。

5.1.5 对景观影响分析

施工期工程取土、植被破坏、临时搭建施工设施、临时建筑设施及材料、施工机械摆放、施工现场的零乱等均对景观有不利影响，施工现场的零乱对景观空间有分隔作用，增加了景观的破碎度，不利于景观的连通性与协调性，可能对游人造成视觉污染，破坏了自然的和谐性。但随着本项目的建成以及投用，将逐步改善景观。因此，施工期对景观的影响较小。

5.1.6 对六盘山国家级自然保护区的影响分析

（1）对植物多样性的分析

本项目与六盘山自治区级自然保护区相邻，距保护区最近距离不到1m，根据现场调查，项目边界500m范围内无国家重点保护的野生植物分布，主要为一些杂草，项目的建设不会导致区域植物种群灭绝，仅在实施过程中使区域植被遭到一定的破坏，且影响范围较小，随着项目的建成，将会大面积恢复植被种植，增加植被物种数量、覆盖度及面积，对改善区域植物多样性有积极作用。

（2）对动物多样性的分析

六盘山国家级自然保护区内野生动物主要分布于核心区内，且动物活动范围较固定，野生保护动物以、兽类鸟类为主。本项目与六盘山自治区级自然保护区相邻，较核心区较远，区域人工活动较为频繁，已少有野生动物在此栖息，动物虽偶有出没，但也多为常见鸟类及小型动物，因此本项目的建设对保护区内野生动物多样性的影响较小。

（3）保护区生态系统的影响分析

六盘山国家级自然保护区是以保护水源涵养林和珍稀灏危野生动物为主要保护对象的国家级自然保护区。本项目在保护区内不进行施工活动，施工过程中，严格控制施工、运输等作业范围。本项目实施过程中会破坏局部区域的现有植被，但施工期较短，只是短暂的，随施工期的结束而结束，所以，不会破坏保护区生态系统。

5.2 运营期生态环境影响分析

5.2.1 对植物影响分析

本项目区域内主要种植华山松、油松、垂柳、黄杨球、侧柏球、灰枸子、辽东栋、落叶松、忍冬、沙棘、山桃等乔灌木，同时种植牧草、狼尾草、宿根天人菊、宿根鼠尾草、蓝香芥、柳叶马鞭草等地被作物。项目建成后，将进一步丰富植物物种，增加区域绿地面积，有利于植物现状的改善。

5.2.2 对动物影响分析

本项目建设地点不涉及野生动物主要分布的六盘山国家级自然保护区核心区，与六盘山自治区级自然保护区相邻，此区域人工活动较为频繁，已少有野生动物在此栖息，多为常见鸟类及小型动物。因此本项目的运营对区域野生动物多样性影响较小。

5.2.3 对区域景观环境的影响

本项目在设计阶段对各建筑物的设计统筹考虑了视觉、生态、人文、功能等多方因素，建筑风格注重与生态环境的协调性，项目建成后将提升景观的游憩功能，确保项目与景观的和谐共存。

6 生态保护对策措施

6.1 植物保护措施

（1）生态环境避免措施

①施工过程遇高大乔木应尽量采取避让措施，不可避让的，采取移植保护措施。

②施工过程中，尽量减少对周边表土及植被的破坏，临时堆料应采取拦挡，做到不占耕地，不阻碍交通。临时堆料按水保方案要求合理堆放并采取拦护措施，禁止产生阻水、堵路、堵沟、破坏原有景观及产生次生水土流失危害等现象。

（2）生态环境恢复措施

本项目施工期设置施工营地和施工便道，不设取、弃土场，施工临时占地主要为施工生产生活区占地。针对施工生产生活区，主要结合水土保持措施，进行植被恢复。主要遵循以下原则：

①保护原有生态系统

在植被修复过程中，尽量保护施工占地区域原有生态系统的生态环境。

②采用乔灌草结合方式进行生态恢复，保护生物多样性

植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。同时，植物的选择应该遵循自然规律，尽量选择土著优势物种，慎重引进外来植物品种，且要选择对氮、磷等污染物去除能力较强、用途广泛、经济价值较高、观赏性强的物种。

本项目外围及项目区内陆域生态系统植被修复采用乔木+灌木+草本、乔木+草本、灌木+草本配置方式，乔木主要选择华山松、樟子松、云杉、油松、桧柏球、垂柳、旱柳、辽东栋、白桦、红桦、五角枫、元宝枫、茶条械、暴马丁香、山桃和山杏等，同时种植黑麦草、高羊茅、早熟禾、射干、耐寒百合、鼠尾草、德国景天、金娃娃萱草等开花地被植物。

6.2 动物保护对策措施

（1）生态避免措施

①必须妥善安排各施工区域的施工时间、范围与施工进度，避开野生动物的敏感期严禁在野生动物繁殖期开展施工活动。

②野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，为了减少工程施工噪声及光线对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，避免在夜间施工。

（2）生态影响减缓措施

①施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在保护区、林业局或其他保护部的专业人员指导妥善安置。

②控制施工运输过程中交通噪声对野生动物的影响，在保护区内，禁止车辆大声鸣笛。

（3）生态环境恢复措施

保护野生动物的栖息地，施工临时占地结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化，尽可能增加野生动物的栖息地。

（4）生态管理措施

加强施工人员“野生动物保护法”的宣传教育，严禁猎杀捕食野生动物。制定相应的制度，通过制度化严禁猎杀捕食野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类和蛇类，以减轻对当地陆生动物的影响。

6.3 对六盘山国家级自然保护区的生态保护措施

（1）施工人员要爱护保护区植被和鸟类等野生动物，不得随便破坏植被、不得随意抓捕野生动物；

（2）保护区内工程施工范围不得设堆料场、临时取弃土场、渣场，临时施工区设在保护区外的河滩地；

（3）施工生活区租用农户已有房间，禁止在保护区内设置生活营地，避免新建施工营地带来的环境问题；

（4）施工中凡是涉及到保护区的任何临时用地的行为，均需得到保护区管理部的批准。未经保护区管理部门许可，不得在保护区内有任何施工行为；

（5）建设单位有责任对施工人员进行“环境保护法”、“野生动物保护法”、“野生植物”、“野生植物保护条例”等相关法律法规的宣传教育。教育施工人员要爱护鸟类等野生动物，尽最大可能保护其生境，不得进行猎杀；

（6）施工中需要严格施工管理，控制高若干噪声机械同时作业，尽可能使用低噪声设备，以便减少对外围动物的惊扰等噪声影响；

（7）在保护区内设置符合要求的安全警示标志，禁止擅自移动或者破坏保护区标志及其保护设施的行为；

（8）运营期在植被恢复实施过程中，要加强管理，严禁破坏保护区内已有设施、植被、林木，禁止管护、经营人员及游客捕猎野生动物；

（9）当地生态环境局、自然保护区管理局依法有权对项目建设单位进行环境监督管理。项目建设单位在施工中要接受当地监督管理部门的监督管理。

7 生态监测和环境管理

7.1 生态监测

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据预期的、各个时期（施工期或营运期）的主要环境影响。

建设单位应委托有资质的环境监测单位进行施工期及营运期的环境监测工作，制定并执行监测计划。本项目生态监测计划详见表3。

表3  生态环境监测计划表

| 时期 | 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态 | 施工场地中心位置 | 调查植被覆盖情况、绿化面积、植物种类等 | 施工期监测一次 |
| 运营期 | 生态 | 与施工期监测点位相同 | 植被恢复状况、恢复植被的生长状况 | 隔年1次 |

7.2 生态环境管理

7.2.1 施工期生态环境管理

本项目在施工期间应设立相关的环境管理部门，并委托当地环境监测机构进行监测。负责环境管理的部门有专人负责日常的环境管理工作，包括国家有关环境保护法律、法规贯彻和执行、“三废”处理的管理、环境保护的宣传和教育、环保管理档案的建立等。除了日常的环境管理工作外，根据本项目的特点，应特别注意如下几点：

（1）编制施工期环境保护管理制度并组织实施，制定培训计划；

（2）建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和整治方面对承包方的具体要求；

（3）委托有资质的监测单位按照本项目的环境管理计划进行施工期生态环境监测。并建立监测档案，对监测单位提供的数据要复查并送交生态环境局；

（4）制定合理的运输路线。在选择施工场地时，避免对六盘山自治区级自然保护区的影响。

7.2.2 运营期生态环境管理

（1）建立营运期生态环境管理制度，在管理中每个环节都注重环境保护；

（2）生态环境的保护，水土保持工作的开展及植被的养护；

（3）领导和组织工程的环境监测工作，建立监测档案。

8 生态影响评价结论

本项目位于泾源县黄花乡，与六盘山国家级自然保护区实验区相邻，距保护区最近距离仅不到1m，项目建设可能对局部生态系统造成一定影响。通过采取有效的生态保护措施，可以最大限度地减少项目建设对生态环境的影响，促进项目区的生态恢复和可持续发展。建议项目建设单位严格按照生态保护要求，落实各项生态保护措施，确保项目区的生态环境得到有效保护。

本项目生态影响评价自查表如下。

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□； 自然保护区□； 自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（） 生境□（） 生物群落□（） 生态系统□（） 生物多样性□（） 生态敏感区☑（六盘山自治区级自然保护区） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.143894）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季☑ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区☑；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |