关于对泾源县殡仪服务站建设项目环境影响

报告表的批复

泾源县民政和退役军人事务局：

你单位报送的《泾源县殡仪服务站建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经我局审查研究，现批复如下：

一、该项目建设地点为固原市泾源县香水镇车村。项目主要建设泾源县殡仪服务站，包括悼念厅一座，遗体告别清洗间一座，附属用房一座，总建筑面积1648.82m²。
二、要认真落实《报告表》中提出的各项防治污染的对策、建议和本批复要求，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。确保各项污染物达标排放。

三、强化对项目施工期的环境管理。项目施工过程中产生的环境影响，你单位要严格落实如下防治措施：

1.废气污染防治措施。施工期废气主要来自于施工扬尘和施工机械、运输车辆尾气。通过全面落实扬尘管控措施，对施工场地进行围挡封闭施工，施工场地内所有露天堆放的易产生扬尘的物料或临时堆场必须采取遮挡覆盖，并采取洒水等抑尘措施。在风力大于4级的情况下禁止进行土石方施工。使用或者租赁已进行编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施，减少运输扬尘。

2、废水污染防治措施。施工期废水主要有施工废水和施工人员生活污水，生活污水依托周边供电所现有生活污水处理设施处理。设置临时沉淀池，施工产生的泥浆水经沉淀后全部回用。
3、噪声防治措施。加强施工管理，合理安排施工作业时间。尽量采用低噪声设备，对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。
4、固体废物防治措施。项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的建筑垃圾等，建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。施工人员的生活垃圾集中收集后运至生活垃圾填埋场填埋。
5、生态环境保护措施。应做好雨季施工防排水工作，减少水土流失；严格划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，禁止占用沿线基本农田等；合理避让植被覆盖区域，减少对地表植被的扰动和破坏；施工过程中清除的表土暂存于场内固定地点，并进行必要的防护，以便施工结束用于绿化。施工完毕后对用地范围内临时占地进行土地平整和植被恢复。

四、运营期环境管理

1、废水污染防治措施。产生的废水主要为员工、治丧人员生活污水，遗体清洗废水。遗体清洗废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。
2、噪声防治措施。运营期噪声主要为悼念厅音响设备及冰棺等运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，优化平面布局，加强设备养护管理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

3、固体废物防治措施。本项目产生的生活垃圾通过垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置。

4、环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项风险防控措施，加强运营期环境风险防范，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《宁夏回族自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（宁环办发〔2012〕108号）等文件要求编制突发环境事件应急预案，按规定做好环境风险隐患评估并建立环境安全隐患排查治理制度，确保任何情况下污染不外溢。​

五、本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，项目的性质、规模、地点、生产工艺发生重大变动的，应当重新报批环境影响文件。本批复自下达之日起五年内有效，有效期内项目未开工建设，本批复自动失效。

六、项目竣工后，由项目建设单位按照规定的标准和程序，实施竣工环保验收，验收合格后方可投入使用，验收报告报固原市生态环境局泾源分局备案。

建设单位统一代码：11642225MB0999862U
建设单位联系人：马磊  

固原市生态环境局泾源分局  
                           2026年3月11日      


